# 锅炉煤改气调研报告

##### 问：锅炉“煤改气”有哪些好处

答：锅炉“煤改气”有如下好处：

1、煤改气后锅炉热效率得到很大的提升；

2，投资成本低：虽然天然气价格要比煤炭价格高，但除了燃料费用以外，只要投资管道就可以。燃煤锅炉不一样，除了燃料费用，还有运输费用、人工费用、储存费用等，总体价格也不便宜。因此从性价比来看，天然气整体更有优势。

- 3，环保效益：由于天然气本身燃烧充足，且燃烧清洁吵宽、排放无污染，是至今为止最为环保的能源之一。煤炭燃烧排放含硫分、灰分比较多，对环境造成哗亩的污染比较严重，这也是与燃气锅炉不可比拟升芦亮的。燃气锅炉能够给企业带来更大的环保效益。

##### 问：锅炉燃气改造方法是怎样的

答：锅炉燃气改造方法是怎样的：

1、机械化层状燃煤锅炉，要改成燃气锅炉，首先应取掉前后拱，同时考虑增加底部受热面，以取代炉排，防止炉排过热烧坏；庆轿

2、 燃煤炉改为燃气锅炉时，为防止炉膛爆炸，在锅炉的适当虚差凳部位应装置防爆门，同时自动化控制上应增设 点火程序控制和熄火保护装置，以保证锅炉安全运行；

3、 燃气锅炉的对流受热面的烟速不会受飞灰磨损条件的限制，可适当提高烟气流速，使对流受热面的传热系数增大，在不增加锅炉受热面的情况下，可以提高锅炉的压力，此时应注意锅内汽水分离装置 的能力，以保证蒸汽品质，对有过热气的锅炉尤为重要。

4、小吨位燃煤锅炉改成燃气锅炉，即由原来的负压燃烧变为现在的微正压燃烧，必须注意炉墙结构及密封问题；

- 煤改气参考资料：差旅

答：锅炉燃气改造方法

1、对锅炉炉墙、烟道进信运斗行改造 燃煤锅炉的炉墙、烟道通常是由耐火层和保温层外加护板或红砖构成，这种结构的强度和密封性较差，锅炉改为燃气时其围护结构强度和密封性应进行必要的修理和改造，尤其是炉膛。

2、《锅炉安全技术监察规程滑磨》规定：燃气锅炉应在炉膛和烟道上加设防爆门，防止爆燃时炉墙受到破坏。

3、由于燃煤锅炉大部分为层燃炉，改为燃气(油)后为室燃，燃料和燃烧方式的改变将引起锅炉特性和传热特性的变化，有些变化影响到锅炉的安全运行。

- 锅炉改造我们常见得是锅炉煤改气，而且天然气作为一种优质、高效、清洁的化悄闷石燃料, 已经被广泛地应用于国民生活和生产的各个领域, 有专家认为21世纪将是天然气的时代。

##### 问：煤改气是什么意思?其中有民用煤改气,工业煤改气,燃煤热电改燃,请高人指点?

答：煤改气的意思是，煤炭改成天然气

煤炭燃烧的污染较大

而天旅姿然气是清洁能源拆厅绝

- 煤改气有助于环境伏旁的优化

答：现在污染太厉害，煤改气是对燃煤锅炉进行该改造野如，换成燃气锅炉，减少大气污染，大小锅炉都要被改的。

其实煤改气也不是很好：

有关部门对壁挂炉行业了解甚少，有的厂家会在壁挂炉偷工减料，不合格的壁挂炉可能会有爆炸的危险颂拿启，对人生命有极大的威胁。

天然气并非我国量源资源，天然气资源是被国外控制，各种燃气技术被国外控制，燃料价格也就他们说的算。敏帆纵然是有国家补助这个价格一些小户型也伤不起。

- 使用天然气，雾霾天数不降反升，导致大气环境更加污染。由于天然气没有减轻PM2.5造成的雾霾污染，反而让产生的氮氧化物和PM2.5也更多。国家对此进行煤改电，使用煤改电的政策。

答：使用天然气环保哪轮，李凳信无污染。

- 山东莘县煤改气必须安装 提供的煤气片，农民不能选择其粗碧它取暖方式

- 答：现在污染太厉害，煤改气是对燃煤锅炉进行该改造，换成燃气锅炉，减少大气污染，大小锅炉都要被改的。。。

本文来源: https://www.soziliao.cn/article/22b723fbe2fb83446dff7fcc.html