# 调研报告信息化屏蔽机房

##### 问：建设屏蔽机房有什么作用

答：随着信息化建设日新月异，计算机系统网络建设遍布各个角落，随之而来的系统安全问题也提到议事日程上来，计算机房的屏蔽房就是保证系统安全要求解决的问题之一。现在各***部门、企事业单位，特别是涉密部门对计算机系统的安全越来越野升重视，为防止信息泄露或系统***扰，对屏蔽房的建设要求增加，也提高了屏蔽工程在机房系统工程建设中的比重。

屏蔽机柜是当电磁波入射到两侧为空气的金属板时，一部分能量被反射，即反射损耗;透射波在金属板内传播过程中被衰减的部分称之吸收损耗;在第二界面上被反射到第一界面时将再次产生反射，如此循环往复，直至能量全部被衰耗和透射。

机柜在防护上面起着举足轻重的地位，很多人把机柜看作是用来装IT设备的柜子。机柜是柜子，但并不仅仅如此。对于计算机本身而言，机柜同样有着和UPS电源重要的辅助作用。一个好的机柜意味着保证计算机可以在良好的环境里运行。

所以，在屏蔽房建设中机柜所起到的作用同样重要。现在可以说，只有有计算机的地方，几乎都存在机柜的毁碰身影。机柜系统性地解决了计算机应用中的高密度散热、大量线缆附设和管理、大容量配电及全面兼容不同厂商机架式设备的难题，从而使数纤脊谈据中心能够在高可用的环境下运行。

- 机柜已经成为计算机行业中不可缺少的用品，在各大机房都能看到各种款式的机柜，随着计算机产业的不断突破，机柜所体现的功能也越来越大。机柜一般用在网络布线间，楼层配线间，中心机房，数据机房，网络机柜，控制中心，监控室，监控中心等。

答：1.保密用，防止电磁屏蔽机房内服务器辐射携带部分敏感信息被窃取到。

2.防干扰用，防止外界电磁波对电明脊磁屏蔽机房内的设备干扰，保证电磁屏蔽室内设备的安全。

3.为需要做EMC试卖隐验的设备激配渗提供无干扰的，干净的电磁波环境。

- 4.国防上防止电磁脉冲武器的袭击。

##### 问：如何判定我需要建设什么等级的屏蔽机房？

答：屏蔽机房涉及到屏蔽、供配电、防培漏雷、接地、空调、通风、安防、监控、综合布线、多媒体、消防、建筑返高和装修等多种专业。总之需要很强的一个综合性和专业性技术要求。

- 如果配世烂对目前的机房建设不清楚，建议可以多问问从事屏蔽机房建设的、具有涉密资质的公司，例如北京天大清源等等，毕竟专业的事要交给专业的人去做嘛。

##### 问：屏蔽机房为什么是三年检测

- 答：不全是三年检测，现在好多***部门散贺都是两年一检测，主要是电磁屏蔽机房的重要性，用于信息安全的，现在信息化社会，信息安全是简掘散头等大事，不能马虎，而且电磁屏蔽机房有很多系统组成，电磁屏蔽机房的电磁屏蔽门、电源滤波器、信号滤波器都是经常使用的部件，尤其是电源滤拦氏波器，每天24小时运作，肯定容易出现故障，所以国家才强制要求2-3年复检一次，保证信息的绝对安全!

答：屏蔽机房基本原理来自法拉第笼设计。在没有做屏蔽的情况下，我们的电子设备会受到直击雷或间接雷等强电磁干扰源的影响导致设备无法工作或工作出现异常，最严重时出现损坏，这是比较常见的电磁干扰显现，另外一种现象就是，我们在打雷的时候听收音机，看电视，使用电尺返氏脑，收音机会出现"吱啦"的噪音，电视机，电脑会出现图像抖动等等，这些都是雷电产生的干扰造成的电磁干扰。具体的措施:使用屏蔽产品，并可靠接地，将外接的电磁干扰阻隔在外，把内部的设备产生的电磁波阻隔在内，这世逗样构成一个等电位体，能够有效屏蔽电陵散磁干扰。

- 不检测不安全，一旦出现事故可是很大的！就比如上面写的！一旦出现事故一般会有数据丢失！一旦丢失一些还好，hzlh-tech丢失了太多就相当于大部分顾客会跑到另一个开发商那里！那你将会得到很大的惩罚，重着是丢失岗位，轻者是没办法拿到相当的工资，会以减半来算计！或者年薪减半之类的事件！

- 答：可以咨询0372-3666867/18611785287 权威检测机构

本文来源: https://www.soziliao.cn/article/5b11c1ac5172285368416d3a.html