# 水处理系统中反渗透设备的维护

### 一、水处理系统反渗透设备的维护（论文文献综述）

雷兰宏[1]（2021）在《反渗透水处理监控系统的设计》文中提出现有的反渗透水处理系统还存在着自动化监管性能低下、实时性弱、可靠性差、操作复杂且资源不能共享等缺陷。针对上述问题,本文设计了基于Android和PC相结合的反渗透水处理监控系统。系统利用4G网络作为传输媒介,对数据进行无线传输;通过机器学习算法对水质提前预测推理,避免因水质问题给人们健康造成危害或对反渗透膜造成损坏等;通过远程监控技术,工作人员无须亲临现场就能够监测水处理工艺的实时数据及运行状态,并能够远程控制现场的水处理设施。本文结合水处理工艺并利用数据采集与无线通信等技术完成了反渗透水处理监控系统的设计。系统由上位机和下位机两部分组成,上位机使用MVC设计模式开发了Android手机客户端和WEB服务器,并结合MySQL数据库完成了系统用户登录、数据显示、故障报警、设施控制、历史数据查询、水质信息管理等功能模块的设计;系统服务器主要完成了对系统的数据统计和水处理设备的信息管理;现场PC使用MCGS组态软件制作了监控画面,完成了各功能模块的界面设计。下位机以PLC为主控处理模块,它与4G DTU数据传输模块及各执行设备构成系统的硬件部分,根据反渗透水处理工艺需求,完成了系统通信部分设计、硬件接口部分设计及下位机程序编写。通过对水处理工艺及水质样本分析,建立了基于DE-LSSVM（差分进化-最小二乘支持向量机）的水质预测理论模型,利用DE-LSSVM算法将处理好的水质进行训练及预测,根据预测结果提前对工艺参数进行修改,防止了水质不达标或膜损坏等问题。最后,通过对系统整体及各部分功能模块进行测试,验证达到了设计的要求和效果。

黄华敏,柯晓洁,宋羽成,吴亮,陈知昊,邹建洲,曹学森,丁小强[2]（2020）在《透析用水处理系统的基本组成与日常维护管理》文中研究指明目的日常血液透析治疗过程中会存在许多对透析患者有影响的物质,需要使用经专门净化的透析用水来有效减少血液透析相关的不良反应,因此需要了解水处理系统的基本构造及日常维护管理来确保该系统的正常稳定运行。方法对目前国内血液净化中心（室）普遍比较常用的水处理系统组成结构及原理进行详细了解及比对,制定详细的日常监测及维护保养的可行方案。结果通过熟知透析用水处理系统的结构组成、日常的规范操作、监测以及落实年度维护保养,从而有效保障了水处理系统日常运作的稳定性。结论水处理系统是一个高成本、系统自动化程度较高且运行较复杂的系统,对水处理系统的检修必须由设备厂商的专业维修人员进行,血液净化中心（室）须配备专职透析临床工程师,规范的操作及维护保养能够使得在透析治疗期间水处理系统发生故障的几率降低。

刘国强[3]（2020）在《深度水处理系统自动控制的研究与应用》文中进行了进一步梳理科技在不断的进步,促使自动控制水平及生产工艺在不断向前发展,同时也推动着工业生产能力及效率在不断提升。人们对于水的生产利用也不在局限于简单的过滤,而是越来越追求处理后的水质情况、生产效率及自控程度,深度水处理系统的自动控制也也收到越来越多企业和技术人员的热爱与研究。在深度水处理系统方面,如何实现无人值守、自我检测运行参数与状态、自动调整生产运行模式、提高生产效率、提高产品质量、稳定生产运行,这些是很多人所追求的目标,PLC自动控制系统便成为了实现这些目标的一种很好的工具。人们越来越热衷于控制程序的研究,不断的应用于先进的在线监测仪表及电动阀门、变频器等电控设备,不断朝着目标前行,使得自动控制越来越智能化、自动化。但是,目前的自动控制系统在智能化方面仍存在一定差距,不能像人的思维那样思考与执行,还需要借助大数据和更加完美的程序才能去不断完善,因此深度水处理系统的自动控制系统仍有很大的提升空间,需要更多的技术人员去共同推进。近几年,随着自动控制设备及技术的不断发展,世界各行各业对自动控制能力追求也越来越高,自动控制系统的建立也为人们带来了举足轻重的效益,人们对于创新也越来越重视,对深度水处理过程全自动控制系统的不断优化与升级也逐渐变成了现代工业生产的一个重点研究的方向,全自动控制系统、智慧控制系统已成为该领域的一种潮流,原有的单台设备控制模式正在逐渐向整个生产系统的智慧控制模式转变着。就当今国际形式而言,世界许多国家越来越重视环境保护及水资源的利用,在国家的政策引领下衍生出水深度处理技术、污水处理利用及水资源管理,同时,引领着水的深度处理技术、水资源管理水平、工业废水的回收利用等方面得到了大跨步式的发展,在管理领域更加注重过程管控,深度水处理工艺也越来越复杂、处理效果越来越好,从而带动深度水处理自控控制系统的不断发展提升。自动控制设备在智能化方面的不断提升,也带动着深渡水处理自动控制系统越来越科学化、信息化、智能化。

石耀科[4]（2020）在《膜法水处理系统模拟及膜污染预测研究》文中指出水资源的日益短缺成为我国乃至世界经济发展的最大障碍,解决水资源问题迫在眉睫。污水处理及海水淡化等再生水、淡化水技术的发展正在逐渐成为解决水资源问题的重要手段。膜生物反应器（membrane bioreactor,MBR）结合了膜分离技术与生物反应器技术,在污水处理、海水淡化方面具有很大的优势和巨大的发展空间。在膜生物反应器不断发展的同时,膜污染成为了严重阻碍MBR发展的最主要因素,膜污染导致的直接现象是膜通量的减小,从而使得进料压力增大、生产率降低、系统停机时间增长、运行成本增大。因此研究膜污染的机理和预测控制方法,保证膜生物反应器能够在稳定的低耗能条件下获得较大膜通量是促进MBR推广应用的关键。文章针对上述问题进行了膜污染预测研究,以及为克服海水反渗透（seawater reverse osmosis,SWRO）脱盐技术存在的预处理污泥体积增大和总体水回收率低两大主要问题,提出了一种新型的混合反渗透-正渗透（reverse osmosis/forward osmosis,RO/FO）系统,并在MATLAB中开发了RO/FO混合系统的软件。（1）研究了MBR系统中的膜污染分类、机理、影响因素以及控制。根据膜污染位置、可清洗程度、污染物成分,研究了膜污染分类,简述了膜污染机理。按照膜的性质、操作条件、混合液性质和进水水质等四个方面对膜污染各种影响因素的产生、作用原理、影响过程进行了深入研究,为接下来的膜污染预测奠定了基础。详细介绍了膜材料本体改性、膜材料表面改性、膜组件的优化、料液性质的改变、操作条件的控制以及膜污染的清洗等方面对膜污染的控制和清洗的各种方法,为海水淡化过程中研究降低能耗奠定基础。（2）针对由于膜污染影响因素的复杂性而无法准确预测膜污染的问题,首先采用主成分分析法（principal component analysis,PCA）对膜污染数据进行处理,得到对膜通量影响最大的三个影响因子,之后处理得到的实验数据,确定径向基（radial basis function,RBF）神经网络的结构,并采用遗传算法（genetic algorithm,GA）优化RBF神经网络参数,提高网络预测精度,训练建立基于PCA的GA-RBF膜污染预测模型,通过仿真证明优化后的膜污染预测模型在预测精度、收敛速度等方面均优于传统的RBF神经网络,达到了准确预测膜污染程度的研究目的。（3）针对海水反渗透（SWRO）脱盐技术存在的预处理污泥体积增大和总体水回收率低等两大主要问题,提出了一种新型的混合反渗透-正渗透（RO/FO）系统,对海水淡化预处理所排出的污泥料液,通过正渗透进一步浓缩,以FO代换离心机,以处理后的反渗透浓缩水作为FO的汲取液,再进行循环脱盐,以增加水回收率,减小污泥料液排放量,并增加一定的淡水产率。（4）在MATLAB中开发了RO/FO混合系统的软件并封装,结合不同的水通量值进行了仿真验证。软件可在RO/FO系统界面设置不同的操作参数,实现在多种不同的操作条件选项下快速估算出预处理污泥体积的减少百分比、RO整体水回收率、所需FO膜面积以及RO废渣的稀释率。

张建斌[5]（2020）在《燃煤电厂节水及废水零排放探讨》文中进行了进一步梳理《水污染防治行动计划》指出:到2020年,全国水环境质量将逐步改善,严重污染的水体将明显减少,一些重点区域禁止污水排放。国家生态环境部于2017年6月1日发布了《火电厂污染防治可行技术指南》,明确了火电厂工艺过程的水污染防治技术,提出了各类废水一水多用、梯级利用的技术手段。对工业用水和排水提出了更严格的要求。燃煤电厂具有循环冷却水排水量大的特点,从节约水资源考虑,对其进行节水及零排放显得至关重要。本文以某燃煤电厂为对象,首先进行全厂水平衡试验,通过试验摸清电厂各个系统用水量、排水量、水质和运行存在的问题;然后对存在问题进行诊断,根据不同系统提出不同节水优化方案;接下来对添加优选阻垢缓蚀剂的循环水通过模拟连续运行试验,判定系统是否有结垢和腐蚀倾向;最后,对电厂末端废水水质水量进行分析,探讨末端废水处理工艺。主要结论如下:为摸清电厂用排水情况,针对电厂进行冬夏两季水平衡试验。水平衡试验结果表明:该电厂冬季全厂取水量为816.8m3/h,单位发电取水量为1.81m3/（MW·h）,总排废水为175.7m3/h,复用水率为97.3%。夏季全厂取水量为1179.7m3/h,单位发电取水量2.69m3/（MW·h）,总排废水为276.9m3/h,复用水率为97.8%,单位发电取水量和复用水率均满足相关要求。根据电厂的运行状态制定切实可行的废水回用方式,充分利用各系统用排水的水质特性,做到梯级利用、一水多用。针对循环冷却水浓缩倍率偏低的问题,讨论不同浓缩倍率下循环排污水量及节水率的变化,进行循环水阻垢缓蚀剂筛选和模拟现场试验连续运行528h试验。试验结果表明:1号阻垢缓释剂为筛选最佳药剂。添加优选阻垢剂加药量为6mg/L和10mg/L的循环水在浓缩倍率5.0±0.2倍情况下均未发生结垢现象,316L不锈钢和20G碳钢腐蚀率最大分别为0.00034mm/a和0.00098mm/a,腐蚀率均满足相关要求。部分循环冷却系统改造后,循环水浓缩倍率可从2.03.0倍提高到4.0倍以上,循环水浓缩倍率提高后,仅处理210m3/h循环排污水可实现循环排污水不外排。通过对电厂脱硫废水和树脂再生酸碱水组成的末端废水进行水质水量分析,确定末端废水总量。针对脱硫废水具有悬浮物含量高,钙镁离子、重金属离子、氯离子和硫酸根离子含量高等特点,进行废水零排放处理工艺探讨。结论如下:末端废水总量约为21.5m3/h,通过低温多效蒸发减量到5m3/h,减量后的废水最终进行旁路烟道蒸发结晶固化到除尘器内,实现废水零排放。

孟振良[6]（2020）在《水处理系统反渗透设备的维护分析》文中研究表明近年以来,水资源非常紧缺,水污染现象十分严重。为了节约水资源,提高利用率,反渗透设备应运而生,并被有效运用到水处理工作当中。对比从前的过滤技术,反渗透技术与其存在着很大的不同,主要通过部分水和膜相垂直的方向,盐与胶体位置会在膜表面上得以浓缩,借助给水沿和膜相平行的方向,实现带走浓缩物质的目的。当膜元件的水通量较大时,相应的回收率也较高,不过膜的表面易于被污染。运用反渗透设备,能够使除盐率下降。为了增强膜的清洗成效,减缓反渗透污染的情况,需要做好水处理系统反渗透设备的维护工作。本文通过说明水处理系统反渗透设备运作中的相关参数,阐述了水处理系统反渗透设备进水压力与进水温度设定值的选取,分析了反渗透膜的清洗工作,并加大了停运阶段的维护管理力度,从而有效提升水处理系统反渗透设备维护工作的总体水平。

刘少虹[7]（2019）在《化学水处理系统的建模与仿真研究》文中进行了进一步梳理在未来很长一段时间内,火力发电将仍然是我国主要的发电方式,而水资源作为能量传递的工质,其水质的好坏严重影响火电机组的安全、稳定运行。因此,只有对天然水进行净化处理,才可进入锅炉、汽机等设备参与运行,化学水处理系统已经成为火电机组运行过程中不可或缺的环节。但是随着社会科技的进步,化学水处理系统的自动化程度逐渐提高,电厂员工很难参与到实际的启机、停机以及故障练习中,从而难以提高操作人员的技术水平。另外,在实际系统过程控制中一些先进的控制策略是否可行,这些都成了迫切需要解决的问题。而火电机组的仿真系统能够重现真实对象的操作环境,并模拟实际对象的动态运行过程。利用该仿真系统既可以有效提高员工的操作水平,达到培训员工的目的,也可以为控制策略的研究提供试验平台。本文以内蒙古某电厂的化学水处理系统为仿真对象,首先深入研究了该仿真对象的运行流程,系统组成以及设备工作机理。采用模块化建模的思想,将实际化学水处理系统的整个工艺逐步细分到各个子过程与单个设备,并根据其特定的物理结构,反应规律,建立了反映其功能特性的机理模型。其次利用Fortran语言程序设计开发其对应的仿真模型,并进行模块化封装,基于OTS仿真支撑平台编译后形成算法库。依据仿真对象的工艺流程与控制逻辑,调用算法库中的仿真模型进行逻辑组态,完成了仿真对象各过程顺序控制的模拟仿真,实现了化学水处理系统过程控制的动态模拟。接着应用Intouch组态软件进行画面组态、动态链接,构造其仿真系统的监控平台。最后通过MMI（人机接口）驱动程序与通讯数据库MMI点表搭建仿真模型和监控平台的通讯桥梁。最终开发了一套基于C/S模式下且纯软件形式的化学水处理仿真系统。通过运行操作该仿真系统,各个设备可根据顺控步序被准确地操控,验证了各过程顺序控制策略的正确性,为工程师提供了优化控制算法的工具。仿真系统各系统处理后水质参数与实际系统处理后的水质标准误差在一定的合理范围内,验证了仿真模型能够真实地反应实际过程的动态特性。证明了该仿真系统的可用性,满足培训要求。

徐芬帆[8]（2019）在《血液净化水处理系统的质量控制与设备维护探析》文中进行了进一步梳理目的:分析探究血液净化水处理系统的质量控制与设备维护方法。方法:通过对血液净化水处理系统的全面梳理,结合血液净化水处理系统应用的实际需求,对其质量控制与设备维护工作提出具体的优化建议。结果:通过对血液净化水处理系统的质量控制与设备维护,可以有效提升系统供水的稳定性与持续性,从而保证血液透析用水的安全性。结论:血液净化水处理系统的综合优化与日常维护,可以满足血液透析对用水安全性的要求。

张克[9]（2019）在《基于物联网技术的血液透析用水处理设备远程监控系统的设计和实现》文中提出水处理系统作为血液透析系统的主要环节之一,其安全将直接影响患者的血液透析质量。本研究的目的在于通过物联网技术设计一套搭建在云平台上的水处理远程监控系统,实现对水处理系统的数据采集、实时安全监测和数据分析,确保水质达标,满足血液透析用水的标准,为水处理系统的控制和管理提供科学决策依据。

孔德炳[10]（2019）在《石膏制酸废水处理及综合利用工艺方案比选》文中指出宁夏某锰业公司为了发展循环经济,拟利用厂区锰渣及脱硫石膏作为原料,建年产2×40万吨石膏制酸项目。该项目的实施需消耗大量的脱盐水补充循环水和生产用水,同时会产生生活污水、循环水浓排水、废酸及含酸废水等废水。污水处理站作为石膏制酸项目的重点配套项目,提出了水资源循环利用,实现无外排水的目标。本文根据污水、废水的性质和产水特点,进行了废水处理及综合利用的工艺研究,拟定了工艺路线。生活污水采用水解酸化+接触氧化+MBR的处理工艺处理后补充到新鲜水系统中;新鲜水采用澄清+超滤+反渗透的工艺,制备脱盐水,用于补充循环水和生产用水,反渗透膜浓水汇入循环水排污水系统;废酸及酸性废水进行混合,采用石灰—铁盐法与硫化物法相结合进行预处理,清液汇入循环水排污水系统;循环水排污水汇入其他两股废水后,作为高盐水,采用二级软化+高效反渗透+DTRO+蒸发等组合工艺,实现废水的回收利用。本工艺的实施可实现废水的零排放,每年可节约水资源约86万吨,符合国家的节能减排、循环经济政策。

### 二、水处理系统反渗透设备的维护（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、水处理系统反渗透设备的维护（论文提纲范文）

#### （1）反渗透水处理监控系统的设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 论文研究的目的及意义

1.2 国内外发展现状

1.3 论文研究内容

第2章 反渗透水处理监控系统设计

2.1 反渗透水处理工艺设计

2.2 系统总体方案设计

2.3 上位机设计

2.3.1 上位机功能设计

2.3.2 数据库设计

2.4 下位机设计

2.4.1 PLC选型及I/O配置

2.4.2 4G DTU模块的确定

2.4.3 与PLC相连的电路及外围电路设计

2.5 本章小结

第3章 系统软件开发

3.1 上位机软件设计

3.1.1 数据通信模块设计

3.1.2 WEB服务器软件设计

3.1.3 Android手机客户端软件设计

3.1.4 基于PC的 MCGS软件设计

3.2 下位机软件设计

3.2.1 数据采集与处理模块设计

3.2.2 加氯、加药监控程序设计

3.2.3 混凝沉淀监控程序设计

3.2.4 反冲洗监控程序设计

3.3 基于DE-LSSVM的反渗透水质预测

3.3.1 LSSVM回归预测方法

3.3.2 基于差分进化(DE)算法的参数优化

3.3.3 基于DE-LSSVM的水质预测模型

3.3.4 基于DE-LSSVM的反渗透水质预测仿真

3.4 本章小结

第4章 系统测试

4.1 系统测试环境

4.2 4G DTU通信模块测试

4.3 MCGS功能模块测试

4.3.1 工艺运行及控制功能测试

4.3.2 故障报警功能测试

4.3.3 曲线显示功能测试

4.4 Android客户端整体测试

4.5 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文

致谢

#### （2）透析用水处理系统的基本组成与日常维护管理（论文提纲范文）

引言

1 透析用水处理系统概述

1.1 实验数据

2 透析用水处理系统的组成与功能

2.1 预处理单元

2.2 反渗透装置

2.3 后处理单元

3 透析用水处理系统的监测

3.1 透析用水处理系统监测的意义

3.2 透析用水处理系统的监测项目

4 透析用水处理系统的管理维护

4.1 透析用水处理系统日常管理维护的意义

4.2 透析用水处理系统管理维护

4.2.1 预处理单元日常维护

4.2.2 反渗机的日常维护保养

5 总结

#### （3）深度水处理系统自动控制的研究与应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 深度水处理自动控制技术现状研究

1.2.1 深度水处理自动控制技术的国内外发展现状比较

1.2.2 国内外深度水处理自动控制系统的发展趋势分析

1.3 课题选择和研究价值

1.4 主要研究内容

第二章 深度水处理系统介绍

2.1 深度水处理工艺流程介绍

2.2 机械加速澄清池原理及运行要求

2.3 过滤器原理及运行要求

2.3.1 一次过滤

2.3.2 二次过滤

2.3.3 活性炭过滤

2.4 综合泵站工艺及运行要求

第三章 深度水处理系统恒压供水控制

3.1 水泵扬程特性

3.2 管道管阻特性

3.3 恒压供水系统控制原理

3.4 变频器工作原理

3.5 PID控制原理

3.5.1 比例调节

3.5.2 积分调节

3.5.3 微分调节

第四章 深度水处理自控系统设计

4.1 自动控制系统的硬件设计指导思想

4.2 深度水处理自动控制系统的控制结构设计

4.3 深度水处理自动控制系统的控制要求

4.3.1 电气设备控制

4.3.2 自动控制方式

4.3.3 上位机控制系统

4.3.3.1 数据采集

4.3.3.2 实时监控

4.3.3.3 动态仿真

4.3.3.4 联锁、报警

4.3.3.5 报表打印输出

4.3.3.6 手动控制

4.3.3.7 安全保护

第五章 深度水处理自动控制系统的实现

5.1 在线仪表、电动设备的控制实现

5.1.1 电动阀门

5.1.1.1 电动阀门介绍及工作原理

5.1.1.2 电动阀门控制原理

5.1.2 电导仪(TSD)

5.1.2.1 电导仪(TSD)工作原理

5.1.2.2 电导仪(TSD)实时监测实现

5.1.3 余氯仪

5.1.3.1 余氯分析仪工作原理

5.1.3.2 余氯分析仪实时监测实现

5.1.4 变频器控制的实现

5.2 PLC硬件选型及配置

5.2.1 PLC硬件组态

5.2.2 PLC程序实现

5.2.3 PLC程序的梯形图编辑

5.3 工控机WinCC组态

5.3.1 Win CC Explorer监控系统的实现

5.3.1.1 创建项目

5.3.1.2 内部变量和过程变量的创建

5.3.2 WinCC监控系统组态

5.3.2.1 澄清站WinCC画面

5.3.2.2 过滤间WinCC画面

5.3.2.3 综合泵站WinCC画面

5.3.2.4 脱盐站WinCC画面

第六章 结论

参考文献

致谢

#### （4）膜法水处理系统模拟及膜污染预测研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究目的和意义

1.2 膜生物反应器概述

1.2.1 膜生物反应器的基本原理

1.2.2 膜生物反应器的分类

1.2.3 膜生物反应器的技术优势

1.3 膜生物反应器国内外研究现状

1.4 本文结构安排

第2章 MBR膜污染机理、影响因素及控制方法研究

2.1 膜污染现象概述

2.2 膜污染分类

2.3 膜污染影响因素

2.3.1 膜特性的影响

2.3.2 操作条件对膜污染的影响

2.3.3 活性污泥混合液特性对膜污染的影响

2.4 膜污染控制

2.4.1 膜材料改性

2.4.2 膜组件优化

2.4.3 改变料液性质

2.4.4 膜污染的清洗

2.5 本章小结

第3章 基于PCA的 GA-RBF神经网络膜污染预测研究

3.1 引言

3.2 RBF神经网络

3.3 遗传算法概述

3.3.1 遗传算法的基本策略

3.3.2 遗传算法的实现步骤

3.4 GA-RBF模型设计

3.4.1 优化算法设计

3.4.2 优化实现步骤

3.5 MBR膜污染的GA-RBF仿真模型

3.5.1 实验数据的采集与预处理

3.5.2 建立GA-RBF模型

3.5.3 预测结果及对比分析

3.6 本章小结

第4章 新型混合RO/FO海水淡化系统优化设计

4.1 引言

4.2 膜法海水淡化技术

4.2.1 正渗透过程原理

4.2.2 反渗透过程原理

4.2.3 新型混合RO/FO系统

4.3 混合系统性能评价

4.3.1 可行性评价方案设计

4.3.2 方案质量平衡

4.4 本章小结

第5章 RO/FO混合系统软件仿真

5.1 软件设计

5.2 数值模拟及其讨论

5.2.1 相同方案下不同的FO通量值仿真

5.2.2 给定FO通量时的不同方案仿真结果

5.3 结论

结论与展望

参考文献

致谢

附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

#### （5）燃煤电厂节水及废水零排放探讨（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 我国水资源状况

1.1.2 火力发电厂用水需求

1.1.3 火力发电厂节水要求

1.2 火力发电厂取水量和排水量分析

1.2.1 电厂取水量要求

1.2.2 锅炉补给水系统

1.2.3 冷却水系统

1.2.4 脱硫工艺用水系统

1.2.5 除灰渣和输煤系统

1.2.6 其他用水系统

1.3 火力电厂取水水质和排水水质分析

1.3.1 取水水质分析

1.3.2 排水水质分析

1.4 课题来源及研究意义

1.5 研究内容

2 燃煤电厂水平衡测试及问题诊断

2.1 试验目的

2.2 水平衡试验

2.2.1 试验原则和方法

2.2.2 试验过程

2.2.3 测试结果

2.2.4 测试结果分析

2.3 各用水系统问题诊断

2.3.1 原水预处理系统

2.3.2 除盐水系统

2.3.3 循环冷却水系统

2.3.4 生活污水处理系统

2.3.5 脱硫废水处理系统

2.4 小结

3 燃煤电厂节水分析及优化

3.1 燃煤电厂节水的主要途径

3.2 原水预处理系统节水分析及优化

3.3 锅炉补给水系统节水分析及优化

3.4 凝结水精处理系统节水及优化

3.5 生活污水处理系统节水及优化

3.6 循环水系统节水及优化

3.6.1 开式循环水系统改造

3.6.2 节水量与循环水浓缩倍率的关系

3.6.3 循环水药剂筛选试验

3.6.4 循环水动态模拟试验

3.6.5 循环水动态试验结论

3.6.6 循环排污水减量处理

3.6.7 循环水系统水务管理

3.7 其他系统节水建议

3.8 小结

4 燃煤电厂废水零排放技术探讨

4.1 末端废水水质和水量分析

4.1.1 末端废水水质分析

4.1.2 末端废水水量分析

4.2 末端废水处理技术路线

4.2.1 工艺回用

4.2.2 浓缩减量

4.2.3 固化处理

4.3 电厂工艺选择

4.4 小结

5 结论与建议

5.1 结论

5.2 建议

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表的论文和专利

作者简介

#### （6）水处理系统反渗透设备的维护分析（论文提纲范文）

1 水处理系统反渗透设备运作中的相关参数说明

2 水处理系统反渗透设备进水压力与进水温度设定值的选取

2.1 水处理系统反渗透设备进水压力设定值的科学选取

2.2 水处理系统反渗透设备进水温度设定值的合理选取

3 做好反渗透膜的清洗工作

3.1 保证清洗药剂选用的科学性

3.2 清洗工作的落实

4 加大停运阶段的维护管理力度

5 结论

#### （7）化学水处理系统的建模与仿真研究（论文提纲范文）

中文摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 电站仿真技术的发展历程及研究现状

1.2.2 化学水处理仿真系统的研究现状

1.3 本文研究内容及创新点

1.3.1 研究内容

1.3.2 创新点

1.4 本章小结

第二章 化学水处理系统的工艺概述

2.1 锅炉补给水处理系统

2.1.1 预处理系统

2.1.2 反渗透系统

2.1.3 除盐系统

2.1.4 酸碱中和系统

2.2 凝结水精处理系统

2.3 工业废水处理系统

2.4 生活污水处理系统

2.5 本章小结

第三章 化学水处理系统的模块化建模

3.1 建模的思想与方法

3.2 预处理系统数学模型

3.2.1 单层过滤器数学模型

3.2.2 超滤数学模型

3.3 反渗透装置数学模型

3.4 除盐系统数学模型

3.4.1 阴阳离子交换器数学模型

3.4.2 除碳器数学模型

3.4.3 混床数学模型

3.5 酸碱中和反应过程数学模型

3.6 补给水加氨数学模型

3.7 本章小结

第四章 化学水处理仿真系统的建立

4.1 仿真系统的整体设计

4.2 仿真控制系统的开发

4.2.1 OTS仿真系统的概括

4.2.2 仿真模型的建立

4.2.2.1 通用模块的仿真模型

4.2.2.2 设备的仿真模型

4.2.2.3 控制模块的仿真模型

4.2.3 逻辑组态

4.2.3.1 实际工艺的顺控步序

4.2.3.2 顺控步序的逻辑组态

4.3 仿真监控系统的设计

4.3.1 Intouch组态软件的概括

4.3.2 画面组态与功能介绍

4.3.3 动画链接

4.4 数据通讯

4.5 本章小结

第五章 仿真系统的验证与评价

5.1 物理逼真度

5.2 参数精度的验证

5.3 界面操作的验证

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 论文总结

6.2 研究展望

参考文献

攻读学位期间取得的研究成果

致谢

个人简况及联系方式

#### （8）血液净化水处理系统的质量控制与设备维护探析（论文提纲范文）

1 血液净化水处理系统现状

1.1 水桶式供水处理系统

1.2 直供式水处理系统

2 水处理系统的运行分析与保养要求

2.1 水处理系统的运行分析

2.2 水处理系统的保养要求

3 血液净化水处理系统的质量控制与设备维护

3.1 血液净化水处理系统的质量控制

3.2 血液净化水处理系统的设备维护

4 总结

#### （9）基于物联网技术的血液透析用水处理设备远程监控系统的设计和实现（论文提纲范文）

1 系统设计

1.1 水处理系统的组成

1.2 水处理工作流程

1.3 远程监控系统工作组成及原理

1.4 系统特点

2 系统功能

2.1 水处理运行状态实时监控

2.2 水处理数据实时监控

2.3 异常情况报警

2.4 数据总结与分析

3 结语

#### （10）石膏制酸废水处理及综合利用工艺方案比选（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 引言

1.2 石膏制酸项目概述

1.2.1 石膏制酸工艺简介

1.2.2 废水来源及其污染物产排情况

1.3 课题的目的和意义

2 处理规模及程度确定

2.1 水质与水量

2.1.1 生活污水水质、水量

2.1.2 新鲜水进水水质、水量

2.1.3 循环水浓排水水质、水量

2.1.4 废酸及含酸废水水质、水量

2.2 产水水质要求

3 处理工艺技术比选

3.1 主体工艺路线

3.2 生活污水处理系统

3.2.1 工艺确定

3.2.2 工艺流程

3.2.3 工艺流程简介

3.2.4 处理效果预测

3.2.5 生活污水处理设备参数

3.3 新鲜水处理系统

3.3.1 工艺确定

3.3.2 工艺流程

3.3.3 工艺流程简介

3.3.4 产水水质预测

3.3.5 主要设备性能参数

3.4 废酸及含酸废水处理系统

3.4.1 工艺确定

3.4.2 工艺流程

3.4.3 工艺流程简介

3.4.4 主要性能参数

3.5 循环水浓排水及高盐水处理系统

3.5.1 工艺确定

3.5.2 工艺流程

3.5.3 工艺流程简介

3.5.4 系统进水水质与产水水质预测

3.5.5 主要设备性能参数

3.6 污泥处理

3.6.1 污泥性质

3.6.2 污泥脱水工艺比选

3.6.3 设备性能参数

3.7 其他设施

3.7.1 应急事故水池

3.7.2 建筑及布局简述

3.8 水平衡计算

3.9 盐平衡计算

4 项目投资及运行成本

4.1 项目总投资及构成

4.1.1 总投资估算范围

4.1.2 投资估算的结果

4.2 运行费用计算

4.2.1 运行成本汇总

4.2.2 运行成本计算

4.3 经济效益分析

5 结论及建议

5.1 结论

5.2 建议

附图

致谢

参考文献

附件:在学习期间获得的其他成果

### 四、水处理系统反渗透设备的维护（论文参考文献）

- [1]反渗透水处理监控系统的设计[D]. 雷兰宏. 哈尔滨理工大学, 2021(09)

- [2]透析用水处理系统的基本组成与日常维护管理[J]. 黄华敏,柯晓洁,宋羽成,吴亮,陈知昊,邹建洲,曹学森,丁小强. 中国医疗设备, 2020(S1)

- [3]深度水处理系统自动控制的研究与应用[D]. 刘国强. 内蒙古科技大学, 2020(01)

- [4]膜法水处理系统模拟及膜污染预测研究[D]. 石耀科. 兰州理工大学, 2020(12)

- [5]燃煤电厂节水及废水零排放探讨[D]. 张建斌. 西安建筑科技大学, 2020(01)

- [6]水处理系统反渗透设备的维护分析[J]. 孟振良. 中国金属通报, 2020(04)

- [7]化学水处理系统的建模与仿真研究[D]. 刘少虹. 山西大学, 2019(01)

- [8]血液净化水处理系统的质量控制与设备维护探析[J]. 徐芬帆. 科技风, 2019(14)

- [9]基于物联网技术的血液透析用水处理设备远程监控系统的设计和实现[J]. 张克. 医疗装备, 2019(09)

- [10]石膏制酸废水处理及综合利用工艺方案比选[D]. 孔德炳. 西安建筑科技大学, 2019(06)

本文来源: https://www.soziliao.cn/article/5c1db030170dfc5171c28daa.html