# 农网技术培训系列之一——第一节线路电压损耗的计算

### 一、农网技术培训系列之一——第一节 线路中电压损耗的计算（论文文献综述）

焦珊珊[1]（2021）在《基于全寿命周期管理的A供电公司设备管理优化研究》文中研究指明

王川[2]（2020）在《基于配网线路同期线损计算的配网线路线损管理》文中指出随着社会用电需求的逐年增长,配网运行管理的精细化需求日渐提高,供电企业对中压配网线路的线损管理重视程度得到增强,从供电质量角度出发,降低中压配网线路线损可以提高配网线路的供电质量,使用户得以使用更加稳定、更加优质的电能;从企业利益角度出发,降低中压配网线路线损可以减少企业损失,变相提高售电量,提高企业效益。因此,无论是从经济角度,还是从电能质量角度,在配网精益化管理的内容中,配网线路损耗管理的重要性日渐提高。国家电网公司全力推进“四分”线损管理,结合10千伏分线同期线损管控需求,论文完成了复杂配电网10千伏关口优化配置与多源数据融合的中压配电网关键损耗环节精准辨识技术研究,设计研制了新型的一二次融合移动式计量装置:按照网格化体系和目标网架固有特性,提出了基于目标网架的复杂电缆网和架空网的网格划分方法,形成了关口建设改造需求;提出了基于可观加权线损最大化和关口建设成本最小的分阶段关口优化配置方法;制定了关口配置原则和四种典型配置模式,有效指导规范了国家电网公司10千伏分线线损关口建设改造工作。论文提出了多源海量线损数据融合架构体系,提出了多源信息融合分析方法,分析了中压配电网线损多维度精准辨识。建设完成扬州10千伏分线线损精益化管理示范区,为配电网10千伏分线线损管控和精细化降损提供实践依据,促进了 10千伏分线管理模式在国家电网公司推广应用和配电网精细降损工作的高效开展。

刘涛[3]（2020）在《基于网格化分析的城区配电网网架优化与台区运维研究》文中指出随着能源互联网的发展,配电网在电力系统中的地位越来越重要,相应的规划标准、投资力度也逐步上升。目前我国大部分地区配网规划、投资和运维管理仍依靠人工管理,规划决策过程、成果校验全都依赖于工作人员的经验,不能满足国网公司能源互联网战略背景下配电网快速发展的需要。本文以供电可靠性提升为目标,对配电网网架优化规划和台区运维进行了研究,构建了基于k-means聚类和模拟退火遗传算法的供电网格化划分模型,提出了基于多目标的规划决策方法,并基于数据可视化理念设计了面向台区经理的台区运维管理工具。首先使用模糊理论量化分析了分布式能源、综合能源服务快速发展对负荷密度参数选取的影响,综合考虑规划用途、地理区位、负荷密度、可靠性要求等因素,以负荷均匀分布为目标,提出了基于聚类思想的供电单元划分方法,用以解决人工规划时无法决策供电单元数量、规模的问题。随后以跨越自然标志最少、距离上级变电站综合距离最近为对目标,以供电负荷规模、供电单元互相可达等为约束,对供电单元、网格划分的目标、约束以及方法进行了建模,实现了网格划分优化,从而优化供电网格。进而构建了以新建线路投资最小为目标且综合考虑供电能力、供电可靠性、供电半径约束的配电网目标网架规划模型。为了确定年度投资策略,开展配电网结构分析并明确急需解决的问题集,基于分析结果和目标网架,构建了以投资能力为约束,以供电能力、实现目标网架能力最优为目标的投资策略优化模型。最后,以山省某县级市的城区配电网为例进行实际分析,完成该区域的网格化划分、负荷预测,明确中长期发展目标,并完成投资策略建模分析等工作,形成了该地区的中长期发展目标和中短期投资策略。在实现中低压核心网架结构优化规划的基础上,针对处于配电网最末端的台区,基于监测数据,围绕评估台区状态、确定台区运维方案等内容,对台区运维管理优化进行了研究,提出一种定位于服务一线员工的台区运维管理方法,设计了系统基本功能并开发了基于Android操作系统的应用软件。

朱训君[4]（2020）在《分布式光伏接入农村配电网的优化选址分析》文中认为农村配电系统网损严重,电压降低等问题突出,特别是大量分布式光伏在农村配电系统内的大量应用,其对系统节点电压、功率传输及安全性等均会产生一定的影响。分布式光伏的合理布点定容能够有效降低网络损耗,以及改善电压的质量。该问题求解是多目标优化问题,存在求解合理优化配置方案的困难和挑战。针对该问题,本文在分布式光伏安装总量及其各个安装地点和相应的安装规模均未确定的条件下,构造出考虑环境成本的低碳环保费用、投资费用、购电总费用以及网损费用等因素的数学优化模型,通过改进的层次分析法求解每一子因素的权重系数,传统的层次分析法在列写对比矩阵时存在受主观影响较大的弊端,因此引入德尔菲法和模糊三角函数对其改进,使权重的选择更具有客观性和合理性。通过权重非线性变化的粒子群算法进行求解,验证了非线性变化的惯性权重有助于改善粒子群算法的收敛性能,且能够更好的协调均衡全局寻优及局部寻优。为最大限度地保留各目标函数的独立性和分析其内在联系,建立综合考虑分布式光伏建设运行总成本、网损指标和电压偏差指标的优化配置多目标函数。并提出了一种适于求解多目标数学模型的自适应多目标粒子群算法,该算法引入快速非支配排序法、拥挤度和差分变异、交叉、惯性权重非线性变化操作进行改进,增加种群各个微粒的差异性,防止微粒发生聚集等问题,提高算法摆脱陷入局部最优的能力,同时也提高了算法收敛速度。然后,采用所提出的智能算法求出Pareto解集,因有效解较多,即较多规划方案,面临最终决策困难的局面,提出了基于归一化空间最短欧式距离法实现最优决策来弥补算法的缺陷,通过决策措施实现最优解选取,从而获取整体最优的应用实施方案。以河北承德地区某农村具体配电系统为例,检验所提规划模型及算法改进的有效性,结果表明了本文采用的选址定容数学规划模型的可行性,分布式光伏的合理布点和定容可明显减少对配电系统线路的投资和网损费用以及改善电压质量,并带来巨大的社会效益和经济效益。同时表明了改进后的算法具有良好收敛性和求解精度。

刘森,张书维,侯玉洁[5]（2020）在《3D打印技术专业“三教”改革探索》文中研究指明根据国家对职业教育深化改革的最新要求,解读当前"三教"改革对于职教教育紧迫性和必要性,本文以3D打印技术专业为切入点,深层次分析3D打印技术专业在教师、教材、教法（"三教"）改革时所面临的实际问题,并对"三教"改革的一些具体方案可行性和实际效果进行了探讨。

崔海亮[6]（2019）在《配电网可靠性优化策略研究与应用》文中研究指明现代社会对电力的需求越来越大,对供电质量的要求越来越高,要求供电企业提供持续、充足、优质的电力供应。在电力系统中,配电网直接向用电户提供电能,配电网的可靠性在一定程度上决定着电力系统的供电可靠性。长期以来,在国内电力基础设施建设不足的情况下,电力企业对配电网重视不够,对配电网在规划、建设、运行管理等方面的投入滞后于发电系统和输电网,对配电网供电可靠性的研究和实践相对较少,导致国内电力系统中配电网可靠性建设不足。根据国家电网的统计数据,国内电力系统70%的供电量要通过配电网输送到用电户,电力系统80%的故障都发生在配电网。因此,在经济社会快速发展,居民生活用电、工业用电对电能质量要求持续提高的背景下,国内电力企业在配电网可靠性方面需要开展大量的研究与实践工作,不断提升配电网可靠性。论文以SG市配电网为研究的对象,在理论分析的基础上,对SG市配电网可靠性问题、供电可靠性优化的具体措施进行了研究和实践。首先,根据配电网可靠性相关理论,从配电网的供电能力及网架结构、外部自然环境因素、设备故障等三个方面分析影响配电网可靠性的因素,梳理了国内外提升配电网可靠性的实践经验;然后,在对SG市配电网进行实地调研、数据分析的基础上,掌握了该市电网可靠性管理现状,梳理了制约SG市配电网可靠性的主要问题,分别从加强配电网规划建设、强化配电网检修管理、实现小水电分离等方面提出了优化SG市配电网可靠性的策略,并在配电网可靠性优化中进行应用;最后,建立了SG市配电网供电可靠性评估指标体系,并对配电网可靠性优化效果进行了量化评估,验证了本文所提出的配电网可靠性优化策略的实际应用效果。论文的研究结论对农网配电网可靠性优化工作具有一定的借鉴参考价值。

马玉奇[7]（2019）在《赤峰市喀喇沁地区10kV电力线路设备的故障处置与防范》文中研究说明电力能源作为我国使用最为广泛的、最为重要的二次能源,在人们的日常生活中扮演着极为重要的角色,由于以电力为能源的设备种类越来越多,覆盖范围越来越大,我国对电力资源的质与量的需求也愈发严格。配电网作为电力资源的传输末端,在电力产业中占据着举足轻重的位置,农村10k V配电线路点多、面广,其是否可靠运行直接影响供电可靠性指标,在此基础上,本文对赤峰市喀喇沁地区10k V电力线路设备的故障处置与防范进行研究。本文主要进行了如下研究:（1）通过分析赤峰市喀喇沁地区配电线路运行情况,结合配电故障抢修工作实际并参阅相关文献资料,对配电线路故障类型、故障原因、配网保护和配网自动化原理等理论进行系统论述;（2）对赤峰市喀喇沁地区10k V配电线路故障处置原则、方法、安全注意事项等做出了详细分析,并重点提出了相关防范配网故障的建议和有效指施,对日常做好配电线路运维工作具有一定的指导意义;（3）配网自动化系统投入运行,自动化的分段开关和分界开关广泛使用,配网自动化相关技术日趋成熟,线路故障后的事故区段指示、配网开关保护动作信息、馈线自动化等对研判和快速处置故障起到有效促进作用。

刘倩倩[8]（2018）在《万州农村电网建设的困境与出路》文中研究表明电能是现代农村生产生活主要消费能源,它具备健康、便捷、经济、安全等多重属性。农村电力发展在农村经济和社会发展中起着举足轻重的作用,农村电气化水平己逐步成为衡量某地区是否达到小康水平的重要指标,是全国推进供给侧改革和经济稳定增长、调整产业结构的重要内容,也是民生实事和扶贫攻坚政治任务。在近10年里,全国各地的农网改造升级工程受到各级政府高度重视,万州区作为渝东北中心城市,农网改造的成果能够较为直接反映出当地经济提升水平。然而,万州是一个典型的农业山区,农村占全区幅员面积90%以上,农村常住人口占全区总人口55%以上,是真正的大城市、大农村。在万州区农网改造升级过程中,由于国家政策、企业管理、客观环境等多种原因,导致农网改造升级工程开展异常艰难。目前,针对全国农村电网改造升级工程建设过程领域的讨论较少,万州区农网改造任务艰巨,本文对国内外农网建设情况、万州农网建设现状、面临的主要问题等方面进行了深入阐述,并从万州区农网建设实际情况出发,提出了相应对策建议和解决办法,试图为农网改造升级工程寻找合适的出路。为了更好地说明这些问题,作者首先对万州农网建设的意义、国内外农网建设实践经验借鉴进行了归纳、梳理和总结,并对与本研究有关的概念内容做了说明,确定了本文的研究框架和研究方法;详细说明了农网发展现状,然后运用事实论据对万州农网建设的主要问题进行了逐个分析,梳理出当前万州农网建设急需解决的几个问题,最后提出措施和政策建议。全文共分为五个部分,具体内容结构如下:第一部分:引言。一是介绍研究的选题背景与意义。二是介绍国内外农网改造实践经验。三是提出了本文的研究框架、方法以及创新点和不足。第二部分:研究综述。根据研究需要,在前人研究的基础上,对农村电力和农网改造的概念进行了说明,运用了相关基础理论进行问题分析,并对农网改造的特点进行了说明。第三部分:农网建设发展现状。对全国普遍情况、企业构成、农村用电情况和万州区的投资进展情况作出介绍,并从企业的角度,介绍了农网改造主要推进措施。第四部分:万州区农网改造需要解决的几大问题。采用实证分析的方法,对近几年来万州区农网改造过程中的碰到的难题进行阐述,对具体事实论据进行分析,归纳出国家政策、企业管理、客观因素三大突出问题。第五部分:对策建议。在前面的研究基础上有针对性地提出利于万州农村电网改造的政策建议。结论与展望。万州农网建设是改善民生的重要工程,政府和企业需因势利导不必僵化,秉承解决实际问题的精神为万州农村发展出谋献策。基于本文的阶段性研究成果,提出今后研究的重点和方向。

丛鹏伟[9]（2018）在《考虑高渗透率可再生能源接入的主动配电网优化运行研究》文中研究指明近年来,随着能源枯竭和环境污染问题的日益加重,基于可再生能源发电（renewable energy generation,REG）的分布式能源（distributed energy resource,DER）大规模接入电力系统中,如何实现高渗透率可再生能源消纳已经成为当前电气工程和能源领域的研究焦点和前沿技术。主动配电网（active distribution network,ADN）通过网络拓扑灵活改变和潮流协同灵活控制,能够满足高渗透率风电、光伏等可再生能源的消纳需求,是未来配电网发展的主要方向。在此背景下,本文研究考虑高渗透率可再生能源接入的主动配电网运行控制方法,充分挖掘利用主动配电网中联络开关/分段开关、分布式电源、需求侧响应以及软联络开关（soft open point,SOP）等控制设备的协同调节优化能力,通过“源-网-荷”协同优化调度控制,实现绿色能源的最大化消纳以及主动配电网的经济安全运行。本文的主要工作包括:（1）提出一种主动配电网网络组态优化及其方案评估方法,以适应由于可再生能源出力随机性和波动性所产生的各类运行状态和典型运行场景。针对不同运行状态对优化目标、时间尺度要求的不同,提出各运行状态下组态优化启动条件,建立相适应的多目标组态优化决策模型,采用Pareto多目标优化技术以及相应的求解算法获得多个候选网络组态方案。针对不同运行状态下的网络组态方案,提出适应典型运行场景的主动配电网组态方案评价方法。仿真结果表明所获得的网络组态方案能够有效改善各运行状态下的关键指标,为主动配电网中网架结构的调整提供了合理化建议。（2）为了缓解REG日前有功出力预测误差对运行优化的影响,在日前提出了考虑REG有功预测误差的主动配电网网架结构与DERs出力协调调度方法。采用多状态系统理论来描述REG出力的有功预测误差,采用机会约束规划在调度模型中处理有功预测误差的多状态模型,采用概率方法得到置信区间内的最优解。为了有效求解开关设备与DERs的协调调度问题,建立了网架结构与DERs出力的分层协调优化模型。仿真结果表明该模型方法能够增强配电网消纳分布式能源的能力,显着降低由于可再生能源出力预测误差引起的系统电压越限风险,同时通过启发式方法降低问题求解难度,提高求解效率。（3）在日内实时时间尺度,提出考虑通信条件和设备性能的主动配电网反馈有功控制策略。通过分析主动配电网各类通信条件和控制设备的特性,研究了集中控制、分布式-集中控制以及分布式控制三种控制方式对于通信条件以及控制设备的要求。根据网络通信条件、整个控制过程的时间响应要求,对于可控分布式电源（微型燃气轮机）和直接控制负荷这两种控制设备,提出日内控制方式选择方法,选择合理的控制方式进行优化控制。分别建立不同控制方式下的闭环反馈优化控制模型,提出不同方法对各控制方式下的模型进行求解。仿真结果表明,所提方式能够在不同场景下通过控制方式转换实现主动配电网在实时阶段的快速功率调整优化,更加符合实际运行优化操作的要求。（4）为了进一步提高主动配电网柔性功率控制能力,在主动配电网中引入SOP,充分发挥其电压-功率调节能力,提出了基于控制模式转换的主动配电网 SOP优化配置方法。针对高渗透率可再生能源接入的主动配电网,基于潮流介数与电压越限风险指标提出SOP候选位置优选方法。考虑REG随机性的影响,基于SOP控制模式转换建立SOP二层规划模型,提出粒子群-锥优化混合算法对二层模型进行求解。仿真结果表明该方法能有效应对REG随机出力引起的电压安全问题,增强配电网对于REG的消纳能力,在安全运行的基础上保证更低的投资和运行成本。（5）基于SOP优化配置结果,考虑REG预测误差,提出了两阶段SOP与联络开关协调优化控制方法。考虑网损、弃风弃光等因素,基于模型预测控制建立了日前、日内SOP与联络开关协调优化控制模型;提出了网络重构约束的二阶锥模型转化方法,实现了利用混合整数二阶锥方法对开关状态和SOP功率的统一求解。仿真结果表明,所提出的日前、日内滚动两阶段SOP与联络开关优化控制框架能充分考虑REG出力的波动性与随机性,有效消除REG预测误差对运行优化的影响;所提出的算法能够实现大规模混合整数非线性优化问题的快速、准确求解。

樊少朋[10]（2018）在《内丘县配电网综合节能降损措施研究》文中进行了进一步梳理电网在运行中,线损存在于电能传输与分配的各个环节;线损电量占供电量的百分比即线损率的大小直接反映出电网运行的技术、经济以及管理水平。配电网与电力用户直接相连,其在保证供电质量、客户服务质量与提高电力系统经济性等方面发挥着重要作用;然而,一直以来配电网是电网建设与发展的薄弱环节,导致配电网线损在电网线损中占有很大比重。对配电网线损进行研究,理清线损分布情况并寻找节能降损措施进而指导配电网的建设与发展是一个亟待解决的问题。内丘县是河北省售电量较大的县之一,该县电量损耗严重,不但给当地造成了严重的经济损失,而且不符合当前节能减排、低碳经济的发展模式。因此,本文基于内丘县配电网实际开展了综合节能降损措施的研究。首先,综述了当前能源形势、电网发展状况以及国家电网公司开展的配电网节能降损工作,分析配电网发展模式应满足低碳、节能的紧迫性,并对国内外配电网损耗计算及相关降损理论进行了研究;其次,分析配电网中线损的分类与产生线损的主要原因,概述了配电网线损理论的典型算法;在分析内丘县配电网实际情况的基础上,采用负荷实测的方法对内丘县配电网线损率概况、线损率分电压等级占比情况、线损率分元件占比情况进行研究,理清了内丘县配电网当前存在的问题与引起线损的原因;最后,针对内丘县配电网当前存在的问题,基于线损的分布情况,提出适用于该县配电网的节能降损措施,给出了变压器、线路等电气设备的改造方案和配电网的无功补偿措施,并将提出的节能降损措施应用于内丘县配电网改造,结果表明本文所提的节能降损措施能有效改善内丘县配电网的线损状况。本文理清了内丘县配电网线损分布情况并给出了节能降损方案,对指导内丘县配电网的建设与发展提供了理论依据,具有重要的现实意义。

### 二、农网技术培训系列之一——第一节 线路中电压损耗的计算（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、农网技术培训系列之一——第一节 线路中电压损耗的计算（论文提纲范文）

#### （2）基于配网线路同期线损计算的配网线路线损管理（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 本文主要的研究内容和目标

1.4 研究思路和方法

第二章 复杂配电网10千伏线损关口优化配置技术

2.1 新型10千伏分线线损计量装置设计研制

2.1.1 总体设计

2.1.2 一体化电子互感器设计

2.1.3 三段可调U型结构设计

2.1.4 高压直接取能设计

2.1.5 数据采集与通信单元设计

2.1.6 整体误差校验

2.2 复杂配电网10千伏关口优化配置

2.2.1 基于目标网架的复杂配电网网格化划分方法

2.2.2 复杂配电网关口配置方法

2.3 复杂配电网10千伏关口建设(配置)原则与模式

2.3.1 复杂配电网10千伏关口建设(配置)原则

2.3.2 复杂配电网10千伏关口建设(配置)模式

2.4 小结

第三章 多源数据融合的中压配电网关键损耗环节精准辨识技术

3.1 配电网多源海量线损数据融合分析方法

3.2 中压配电网线损全过程计算模型

3.3 10千伏线损异常原因精准辨识

3.4 小结

第四章 10千伏分线线损精益化管理示范区建设与评价

4.1 扬州示范区建设评价

4.1.1 主要建设内容

4.1.2 建设成效及亮点

4.2 小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

#### （3）基于网格化分析的城区配电网网架优化与台区运维研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究现状

1.2.1 中低压配电网规划研究研究现状

1.2.2 配电网运维可靠性提升研究现状

1.3 本文的主要研究内容

第二章 基于模拟退火遗传算法的城区配电网网格化划分研究

2.1 基于模糊负荷密度法的城区负荷预测研究

2.1.1 城区负荷类型统计分析

2.1.2 基于模糊评价的城区负荷密度分析法

2.1.3 负荷特性分析

2.1.4 城区空间负荷预测

2.1.5 饱和年负荷预测校验

2.2 基于k-means聚类算法的中低压配网供电单元划分研究

2.2.1 基于k-means聚类算法的供电单元划分模型

2.2.2 城区供电单元划分结果

2.3 基于模拟退火遗传算法的城区配网网格化划分研究

2.3.1 中低压配电网网格划分的主要目标

2.3.2 中低压配电网网格划分的主要约束及其计算模型

2.3.3 基于模拟退火遗传算法的中低压配电网网格划分

2.4 本章小结

第三章 基于多目标优化的城区配网规划

3.1 基于网格化的城区配电网中长期目标网架优化规划

3.1.1 配电网优化规划数学模型

3.1.2 城区目标网架规划结果

3.2 配电网网架结构现状诊断

3.2.1 评价指标

3.2.2 现状诊断分析

3.3 基于多目标优化的城区配网投资策略研究

3.3.1 近、中期负荷预测

3.3.2 基于TOPSIS理念的城区配网投资多目标决策

3.4 本章小结

第四章 基于数据可视化的台区运维优化研究

4.1 台区运维及客户满意诊断分析

4.1.1 台区运行状况分析模型

4.1.2 客户服务满意分析

4.1.3 台区线损管理分析

4.1.4 台区运行状态综合诊断

4.2 台区运维数据可视化工具设计

4.2.1 整体功能和架构设计

4.2.2 台区运维可视化的功能设计

4.3 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

附表

学位论文评阅及答辩情况表

#### （4）分布式光伏接入农村配电网的优化选址分析（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究背景和意义

1.2 本课题国内外研究现状

1.2.1 分布式电源选址定容数学规划模型研究现状

1.2.2 分布式电源选址定容优化算法研究现状

1.3 论文的主要工作

第二章 多目标粒子群算法的改进研究

2.1 基本粒子群算法

2.1.1 基本粒子群算法的原理

2.1.2 基本粒子群算法参数的选择

2.1.3 基本粒子群算法的计算流程

2.2 多目标粒子群算法的改进措施

2.2.1 快速非支配排序法

2.2.2 拥挤度计算

2.2.3 变异、交叉算子的改进

2.2.4 惯性权重的改进

2.3 改进多目标粒子群算法的计算流程

2.4 本章小结

第三章 基于模糊层次分析法的农网分布式光伏选址定容

3.1 模糊层次分析法

3.1.1 层次分析法

3.1.2 层次分析法的改进

3.2 分布式光伏电源选址定容的数学模型

3.2.1 目标函数的建立

3.2.2 约束条件

3.3 计及分布式光伏的线路负载能力分析及配电网潮流计算

3.4 基于粒子群算法求解分布式光伏选址定容的过程

3.4.1 分布式光伏选址和定容的粒子编码

3.4.2 农村配电网规划中分布式光伏选址定容的求解步骤

3.5 算例分析

3.5.1 分布式光伏并入农村配电系统前后指标对比分析

3.5.2 分布式光伏并入农村配电系统不同方案分析

3.5.3 不同算法求解效果对比

3.6 本章小结

第四章 基于改进多目标粒子群算法的多目标分布式光伏选址定容

4.1 多目标优化计算的基本概念

4.2 分布式光伏电源选址定容的多目标规划模型

4.2.1 多目标规划模型的建立

4.2.2 约束条件

4.3 Pareto非劣解集的优化决策

4.4 改进多目标粒子群算法求解分布式光伏选址定容的流程

4.5 算例分析

4.6 本章小结

第五章 结论与展望

参考文献

附录

在读期间公开发表的论文

致谢

#### （5）3D打印技术专业“三教”改革探索（论文提纲范文）

引言

1 3D打印技术专业“三教”面临的突出问题

1.1 师资团队的教学素养相对偏差

1.2 3D打印技术专业教材不成体系，资源匮乏

1.3 教法难以提升学生参与的主动性

2 3D打印技术应用专业“三教”改革措施

2.1 通过“名师引领、双元结构、分工协作”的准则塑造团队

2.1.1 依托有较强影响力的带头人，有效开发名师所具备的引领示范效果

2.1.2 邀请大师授教，提升人才的技术与技能水准

2.2 推进“学生主体、育训结合、因材施教”的教材变革

2.2.1 设计活页式3D打印教材

2.2.2 灵活使用信息化技术，形成立体化的教学

2.3 创新推行“三个课堂”教学模式，推进教法改革

2.3.1 采取线上、线下的混合式教法

2.3.2 构建与推进更具创新性的“三个课堂”模式

#### （6）配电网可靠性优化策略研究与应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 论文主要工作

第二章 配电网可靠性分析方法

2.1 配电网的定义与结构

2.2 配电网可靠性评估指标

2.3 配电网可靠性评估算法

2.3.1 配电网可靠性算法分类

2.3.2 配电网可靠性算法基本模型

2.4 影响配电网可靠性的因素

2.4.1 网络结构和供电能力

2.4.2 自然环境

2.4.3 设备故障

2.4.4 计划停电

2.5 本章小结

第三章 SG市配电网可靠性优化策略

3.1 SG市配电网概况

3.2 影响SG市配电网可靠性的因素

3.2.1 配电网结构不合理

3.2.2 变压器非经济运行

3.2.3 水电调度管理难度较大

3.2.4 设备故障率较高

3.2.5 自然环境影响配电网可靠性

3.3 SG市配电网可靠性的优化措施

3.3.1 配电网规划和建设的改进

3.3.2 配电网的自动化改造

3.3.3 配电网检修的过程管理优化

3.3.4 基于新建10kV供电线路的小水电分离

3.3.5 配电网的局部绝缘化

3.3.6 城区线路T节点的双线夹改造

3.3.7 防雷的差异化处理

3.4 SG市配电网可靠性优化策略的应用

3.4.1 DH街道配电网可靠性优化应用

3.4.2 ZT镇配电网可靠性优化应用

3.4.3 WS乡配电网可靠性优化应用

3.5 本章小结

第四章 SG市配电网可靠性优化成效评估

4.1 SG市配电网可靠性评估指标

4.2 优化前SG市配电网可靠性评估结果

4.3 优化后SG市配电网可靠性评估结果

4.4 本章小结

结论及展望

1 研究内容总结

2 后续研究展望

参考文献

攻读学位期间发表的论文

致谢

#### （7）赤峰市喀喇沁地区10kV电力线路设备的故障处置与防范（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 主要研究内容

第二章 10kV配电线路故障类型和原因分析

2.1 故障类型

2.1.1 故障类型分类

2.1.2 配电线路出线开关动作情况分类

2.1.3 保护信号情况分类

2.2 故障原因

2.2.1 自然环境因素

2.2.2 设备本身

2.2.3 不可抗外力因素

2.2.4 客户因素

2.2.5 运营维护不当

2.3 故障统计分析

2.3.1 月度故障统计

2.3.2 年度故障统计

2.4 本章小结

第三章 10kV配电线路故障处置

3.1 10kV配电线路保护配置原则及故障预测

3.2 配电自动化系统介绍及故障处理原理

3.2.1 配网自动化系统介绍

3.2.2 配网自动化系统工作原理

3.3 10kV配电线路故障处置原则与流程

3.3.1 故障处置原则

3.3.2 故障处置流程

3.4 10kV配电线路故障处置方法

3.4.1 接地故障类型判断

3.4.2 接地故障处置方法

3.4.3 短路故障类型判断

3.4.4 短路故障处置方法

3.4.5 断线故障类型判断及处置方法

3.5 本章小结

第四章 10kV配电线路故障防范措施

4.1 防范配网线路故障的管理措施

4.1.1 加强线路运维管理

4.1.2 加强用户设备安全管理

4.1.3 加大防外破宣传力度

4.1.4 电缆试验及结果分析

4.1.5 加强施工全过程验收管理

4.2 防范配网线路故障的技术措施

4.2.1 加强人员技术培训

4.2.2 加大配网设备改造力度

4.2.3 加强配网设备局部裸露点治理

4.2.4 加强设备消缺管理

4.2.5 加强配网状态检修管理

4.3 10kV配电网自动化主站建设方案的提出与设计

4.3.1 赤峰市喀喇沁区域10kV配电网自动化主站建设方案

4.3.2 配电网自动化主站结构

4.4 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

#### （8）万州农村电网建设的困境与出路（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 引言

第一节 选题意义及背景

一 农网改造的意义

二 农网改造的背景

第二节 国内外实践经验借鉴

一 国内研究情况

二 国外农电发展情况及启示

第三节 论文的研究框架和方法

一 研究框架

二 研究方法

第四节 论文的创新与不足

一 创新点

二 不足之处

第二章 研究综述

第一节 概念界定

一 农村电力

二 农网建设

第二节 相关基础理论

一 二元经济结构

二 公共产品

三 生产的外部经济

四 累积因果理论

五 网络开发理论

第三节 农网改造的特点

第三章 农网建设发展现状

第一节 全国农网发展状况

一 农村电网企业现状

二 农村人均用电量

三 全国农村电网整体情况

第二节 万州区农网建设现状

一 “一省两贷”政策变化情况

二 农网建设投资情况

三 农网建设进展情况

四 农网建设主要推进措施

五 农网建设在现有体制下的状态

第四章 农网改造实践中的N个问题

第一节 国家宏观政策限制

一 补贴资金不足,城市补贴农村

二 政府部门审批周期过长

三 行业标准冲突导致工程进度缓慢

第二节 企业管理缺失

一 投资总量不足,发、输、配电投资比不均衡

二 物资供应及管理跟不上

三 施工队伍管理水平有待提升

四 网架薄弱,结构不合理,供电能力弱

五 电网设备安全健康水平低,供电可靠性差

第三节 客观因素

一 农村电网施工成本高

二 农村电网成本效益低

三 民事协调问题日益突出

四 自然条件差,延误工期

五 安全用电意识薄弱

第五章 对策建议

第一节 政策支持

一 合理加大政府投入,增加补贴

二 平衡政企关系、简化审批流程

三 制定统一的行业标准

第二节 企业责任

一 均衡投资

二 做好物资筹措管理及资金周转

三 加强队伍建设和人员管理

四 合理规划网络提升技术水平

第三节 其他对策

一 加大协调力度

二 未雨绸缪,克服困难

三 加强安全宣传引导

第六章 结论及展望

参考文献

致谢

#### （9）考虑高渗透率可再生能源接入的主动配电网优化运行研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.3 现有文献存在的不足

1.4 本文的主要工作

第二章 主动配电网网络组态优化及其方案评估

2.1 引言

2.2 主动配电网运行状态及其典型场景分析

2.3 正常状态网络组态优化

2.4 风险状态网络组态优化

2.5 恢复状态网络组态优化

2.6 主动配电网网络组态方案评价

2.7 算例分析

2.8 本章小结

第三章 考虑REG出力预测误差的主动配电网日前有功调度

3.1 引言

3.2 考虑风、光预测误差的多状态出力模型

3.3 基于机会约束规划的主动配电网有功分层协调优化模型

3.4 主动配电网有功分层协调优化模型求解方法

3.5 算例分析

3.6 本章小结

第四章 考虑通信条件和设备特性的主动配电网日内反馈控制策略

4.1 引言

4.2 主动配电网通信条件和控制设备的特性分析

4.3 考虑通信条件和设备特性的主动配电网日内控制方式

4.4 适应不同控制方式的主动配电网日内反馈控制模型及算法

4.5 算例分析

4.6 本章小结

第五章 基于控制模式转换的主动配电网SOP优化配置

5.1 引言

5.2 SOP候选位置优选方法

5.3 基于SOP控制模式转换的二层规划模型

5.4 SOP二层规划模型求解算法

5.5 算例分析

5.6 结论

第六章 主动配电网两阶段SOP与联络开关协调优化控制

6.1 引言

6.2 两阶段SOP与联络开关协调优化控制框架

6.3 两阶段SOP与联络开关协调优化控制模型

6.4 SOP与联络开关协调优化模型的二阶锥规划求解算法

6.5 算例分析

6.6 本章小结

第七章 结论与展望

7.1 结论与创新点

7.2 展望

参考文献

致谢

附录

作者简介

#### （10）内丘县配电网综合节能降损措施研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文的主要工作

第2章 配电网线损理论概述

2.1 线损的基本概念

2.2 线损的分类

2.3 线损理论典型算法

2.3.1 均方根电流法

2.3.2 平均电流法

2.3.3 等值电阻法

2.3.4 电压损失法

2.3.5 台区损失率法

2.4 本章小结

第3章 基于负荷实测的内丘县配电网线损分析

3.1 内丘县配电网概述

3.2 基于负荷实测的内丘县配电网线损计算

3.2.1 线损计算方法的选择

3.2.2 代表日的选择

3.2.3 负荷实测

3.3 内丘县配电网线损分析

3.3.1 线损率统计

3.3.2 线损分压构成情况

3.3.3 线损分元件构成情况

3.3.4 内丘县线损综合分析

3.4 本章小结

第4章 内丘县配电网节能降损措施研究

4.1 内丘县配电网节能降损措施概述

4.2 内丘县配电网节能降损措施方案

4.2.1 变压器节能改造

4.2.2 配网无功补偿装置改造

4.2.3 线路更新改造

4.3 内丘县配电网节能降损结果分析

4.3.1 更换高效变压器

4.3.2 低压台区无功补偿

4.3.3 线路无功补偿

4.3.4 线路改造

4.4 综合降损结果分析

4.5 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间参加的科研工作

致谢

作者简介

### 四、农网技术培训系列之一——第一节 线路中电压损耗的计算（论文参考文献）

- [1]基于全寿命周期管理的A供电公司设备管理优化研究[D]. 焦珊珊. 河南科技大学, 2021

- [2]基于配网线路同期线损计算的配网线路线损管理[D]. 王川. 扬州大学, 2020(04)

- [3]基于网格化分析的城区配电网网架优化与台区运维研究[D]. 刘涛. 山东大学, 2020(04)

- [4]分布式光伏接入农村配电网的优化选址分析[D]. 朱训君. 山东理工大学, 2020(02)

- [5]3D打印技术专业“三教”改革探索[J]. 刘森,张书维,侯玉洁. 数码世界, 2020(04)

- [6]配电网可靠性优化策略研究与应用[D]. 崔海亮. 广东工业大学, 2019(02)

- [7]赤峰市喀喇沁地区10kV电力线路设备的故障处置与防范[D]. 马玉奇. 沈阳农业大学, 2019(03)

- [8]万州农村电网建设的困境与出路[D]. 刘倩倩. 重庆三峡学院, 2018(03)

- [9]考虑高渗透率可再生能源接入的主动配电网优化运行研究[D]. 丛鹏伟. 中国农业大学, 2018(02)

- [10]内丘县配电网综合节能降损措施研究[D]. 樊少朋. 华北电力大学, 2018(01)

本文来源: https://www.soziliao.cn/article/7124d0b28b0372923eda96b9.html