# 断路器继电保护跳闸回路正确性试验方法

### 一、断路器继电保护跳跃闭锁回路正确性的检验方法（论文文献综述）

李军[1]（2021）在《变电站二次回路传动综述》文中研究表明以某变电站为例,从实践的角度出发,结合工作经验与教训,以时间顺序阐述了变电站二次回路从校线到传动的细节、要点及注意事项。

臧新霞[2]（2020）在《提高邹城电网备自投装置动作可靠性的应用策略研究》文中提出备用电源自动投入装置（简称备自投）在主供电源因故障退出运行时可以迅速投入备用电源,确保电力供应不间断。备自投装置的应用不仅进一步提高了电网的供电可靠性,而且保证了电力系统的稳定运行。邹城电网的备自投装置经过多年实际应用,结合历史故障情况分析,还存在若干须改进的问题。由于邹城配电网的主接线型式类型主要为单母分段与内桥接线,备自投逻辑存在一定的缺陷。此外,由于越来越多分布式电源（Distributed Generation,DG）接入邹城电网,为了确保备自投动作成功率,目前采用直接切除DG后再启动备自投功能的方式。这种处理方式显然不符合智能电网的兼容性要求。为此,针对邹城电网的备自投存在问题开展研究,进一步完善备用电源自投功能,对保证电网供电的可靠性,提高系统的稳定性具有十分重要的理论意义与应用价值。在对备自投的工作原理进行系统研究的基础上,分析了邹城电网内桥接线、单母分段接线情况下备自投存在的缺陷。其中,内桥接线的备自投在主变保护动作时,不恰当的闭锁方式将可能导致全所失电,单母分段接线的备自投在母线失压时,不能区分线路故障还是母线故障,存在可能备自投动作后合闸于故障的风险。针对这两种情况,进行了备自投动作逻辑的改进,并建立相应的仿真模型进行验证。随着分布式电源不断接入配电网,改变了配电网原来的无源属性,针对DG接入导致备自投启动的无压条件不能满足,造成备自投不能动作的情况,本文提出了备自投带DG进行同期合备用电源的改进策略。在区域配电网进入孤岛状态后,根据DG出力与负荷大小的关系创造同期合闸的条件,使备自投在同期装置的配合下能够实现同期合上备用电源。当DG出力大于负荷时,通过DG控制系统实现电压、频率的稳定并满足同期合闸条件;当DG出力小于负荷时,切除部分负荷,使其尽可能地满足同期备自投合闸的条件;再由同期装置捕捉同期合闸点,然后输出可合闸指令至备自投,由备自投合上备用电源。在规定时间内捕捉同期不成功或可切除负荷小于须切除负荷时,则切除DG再重新进入常规备自投的逻辑判断与动作过程。最后,在Matlab/Simulink中搭建仿真模型,对基于不同主接线方式与含DG配电网的改进后的备自投装置进行仿真验证仿真,结果表明,改进后的备自投装置能够解决内桥接线、单母分段接线方式下的缺陷,能够实现带DG同期合备用电源的功能,进一步提高了备自投的可靠性。

张延晓[3]（2020）在《变电站智能化技术方案设计与研究》文中研究说明智能电网的应用带动了变电站智能化技术的发展。目前我国绝大多数地区已经开始智能变电站的建设与改造工程,部分地区已经实现了智能变电站的可靠运行。相对于普通变电站,智能变电站具有高压设备智能化、二次设备网络化、设备检修状态化等特点,这些特点也是实现变电站智能化的重要基础。高压设备智能化采用智能组件与高压设备相结合的方式组成智能高压设备,实现高压设备各项监测信息的上传,同时接收调度及监控主站下发的命令。二次设备网络化利用先进可靠的通信技术,将变电站二次设备进行分层与组网,实现可靠的测量、保护、控制与计量。本文从变电站智能化的特点及构成体系入手,从智能高压电气设备以及变电站监控系统两方面阐述了变电站智能化的研究背景及其现状。分析变电站智能化架构体系的组成,研究智能变电站网络拓扑与监控系统功能。其次,根据变电站高压设备智能化的需求及其设计原则,提出高压设备智能化的设计方案,重点研究变压器、断路器、互感器等设备的智能化实现方法。然后,针对变电站一体化监控系统架构进行分析,围绕变电站智能化监控系统需求,制定了多层分布结构的变电站在线监测系统,并且对多层次监控系统的设备集成进行优化设计。最后通过对云南省某地级市110kV智能变电站的智能化方案实施过程,并且对智能变电站的运行效果进行分析,分析其运行的故障率以及可靠性,说明高压设备智能化有效的降低了变电站的故障率,提高了变电站的运行效率。通过本文的研究与分析,有效的促进了变电站高压设备智能化技术的发展,同时可以为变电站运行和检修人员在实际工作中提供重要的理论基础。

周平[4]（2020）在《南京路220kV变电站在线式五防系统的设计与实施》文中研究说明随着科技的进步,人民生活水平日益提高,可靠持续的电能供应是对电力系统的基本要求,防误装置经过近二十多年的发展不断成熟,功能不断完善,已经成为发电厂、变电站建设和改造中不可或缺的设备。根据统计数据证实,随着防误装置的推广应用,电气误操作事故大大减少,为电力系统电能可靠供应作出了突出贡献。但现有的主流防误操作装置、微机五防系统,存在防误闭锁不完善等问题。如:无法实时传输遥控操作的设备状态,无法采集敞开式设备的间隔网门、接地线状态等设备状态,防误闭锁的实时性不能保证,无法对变电站进行全面的防误闭锁等;离线型防误系统不能实时检测设备状态,采用电脑钥匙开锁,影响操作时间;在线型防误装置施工困难,施工周期长,改造成本高的问题。这些问题的存在,不能保证可靠的防止误操作的发生。本文在总结国内防误操作系统优缺点的基础上,针对目前微机防误操作系统的问题与不足,设计开发了一套实时在线五防系统。本系统采用多层次防误闭锁体系结构,具备电气操作全过程实时防误闭锁功能。它能实时获取变电站电气设备的位置状态信息,整个操作过程完全自动完成,不用使用电脑钥匙,避免了“走空程”事故的发生。同时采用设备位置“双确认”技术,设备操作后位置状态确认由系统自动完成,不仅减轻了运行人员的工作负担,还大大缩短了运维人员倒闸操作时间。在线式五防系统防误闭锁更加全面,逻辑更加严密,判据更加可靠,从电网安全运行的角度来看,在线式五防系统的应用会使运维人员因电气误操作而生伤亡的概率、电网发生大面积停运的概率和设备损坏的概率均大大降低。本文基于在线式五防技术的深入研究,结合南京路220kV变电站的现状,按照智能电网飞速发展的要求,设计并应用了一种新型的可实现实时监控的五防系统。通过对南京路220kV变电站五防系统现有问题进行调研和分析,找出系统改造的需求,对在线式五防系统进行总体设计。该系统采用IEC61850国际通信标准,实现了各层设备间五防闭锁信息传递,变电站现场配套引入新型的智能接地桩、专用锁具和智能终端等设备,使设备状态实时反馈至本系统。按照设计方案,逐步对南京路220kV变电站进行五防系统的实施,文中总结了实施过程中存在的问题及处理方法。应用在线式五防系统后,通过对比系统功能、稳定性和操作时间等,分析了本系统所带来的经济效益和社会效益。

霍丹,吴靖,田骏,张魁,叶李心[5]（2020）在《110 kV变电站保护改造方法分析》文中进行了进一步梳理总结了110 k V超期运行变电站保护改造过程中有限停电条件下保护改造作业时安全措施、改造方法、调试手段和注意事项,并进一步比较了几种改造方案的时间成本和人力成本,推导出最优改造方案,为国内的110 k V变电站整站保护改造提供参考。

江维臻[6]（2020）在《继电保护装置的自动测试方案研究》文中提出继电保护的基本任务是当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。而继电保护装置测试及其相关回路调试,是保证各继电保护装置正常运行的必要检测手段。继电保护装置正朝着微机化和智能化的趋势发展。在繁多的保护检查项目和停电时间不断被缩短的形势下,对测试人员的测试工作带来前所未有的考验。除了安排合理的工作计划,还要求测试人员具备熟练的操作技能,才能按质按量完成测试任务。为了减轻测试人员的工作强度,同时优化作业流程,避免人为因素带来的工作失误,本论文从继电保护装置人工测试和自动测试的对比着手,分析了继电保护装置自动测试的现状和优势。同时分析现阶段继电保护装置对自动测试的需求特点,针对继电保护装置测试对自动化测试的需求特点,以此设计出全新的综合自动测试程序系统并研发实践,使继电保护装置的全面自动化测试成为可能。继电保护装置自动测试程序系统,以计算机电脑为硬件载体,分布式体系结构和模块化设计为设计依据,利用Visual C++语言构造编程文本,通过IEC 61850通信标准技术将交换机、计算机电脑、继保测试仪与继保装置连接通信,组成测试系统。该自动测试程序系统可实现继保装置的闭环自动测试和重复自动测试;另外,通过改变配置参数文件,可以实现对变电站继保装置和其他工业领域的自动化设备的自适应自动测试,从而将自动测试程序系统推广到各工业领域。论文重点探讨了自动测试程序系统的设计思路、结构,硬件载体,编辑程序的基础文本,通信技术规约等技术问题。对自动测试程序系统各模块的设计进行了详细说明,阐述了测试实例的应用。全面分析了该自动测试程序系统在工业自动化领域使用的可行性和必要性。通过应用仿真测试评估方法,结合理论分析和实际应用效果,比较传统人工测试操作和自动测试程序系统操作两者间的优缺点,自适应程度,经济效益等,论证自动测试程序可提高实际生产过程中的测试质量及效率,满足当今社会对安全性、高效性和经济性的要求。

杨雷雷[7]（2020）在《断路器跳闸监视回路设计》文中提出断路器操作回路是断路器动作控制的重要环节,其主要作用是对断路器发出跳、合闸脉冲,防止断路器出现"跳跃"现象,对断路器跳、合闸回路进行实时在线监视。合理、可靠、完善的断路器操作回路设计能显着提高断路器动作的正确性及可靠性。首先介绍了断路器操作回路的基本要求和组成,然后以南瑞继保的智能终端PCS-222CG和ABB的SAM600 IO为例进行了分析比较,并针对ABB的SAM600 IO跳闸监视回路存在的问题提出了改进措施,对开关跳闸监视回路的设计和改进具有一定的借鉴意义。

刘嘉镇[8]（2020）在《变电站备自投装置的应用与研究》文中研究表明随着人民生活水平日渐提高,保持稳定、可靠的供电是电力部门的重要目标,备自投装置与继电保护装置相配合的技术措施,能经济有效地实现不间断供电。但是受各种复杂因素的影响,备自投装置往往不能满足实际生产的需要,时常出现拒动或误动的情况。目前国内能够生产备自投装置的公司有很多,生产技术也逐渐成熟,但是任何场景都有其特别之处,任何装置都有其应用死区,有必要对备自投装置在实际应用中的动作情况进行研究。因此,本论文主要的研究目标是提高备自投装置的正确动作率。本文先阐述备自投装置的研究背景和发展过程,介绍备自投装置的基本原理与常用功能分类,再通过近年来备自投装置的运行情况对备自投装置发生的异常动作原因进行统计。选取近年来比较典型的备自投装置异常动作事件,分析事件发生的过程、处理的方法及目前存在的问题,分别对装置短时无压判别方法、装置定值的整定原则、开入量接点的可靠选取、过负荷闭锁方式的优化提出改进措施。最后,通过模拟试验校验备自投装置动作的正确性,确保无缺陷投运。

诸源胜[9]（2020）在《智能变电站二次设备一体化测试系统的研制及应用》文中指出智能变电站是智能电网的枢纽,是实现电网智能化的关键所在,是变电站自动化的一种全新技术模式,也是变电站自动化技术发展的趋势和方向,相对于常规变电站,智能变电站采用通信网络代替传统的二次电缆接线,这种全新的架构特征能实现信息的高效传输与共享。但当前智能变电站的运维模式与风险管控体系并不健全,对智能变电站二次设备的测试,需携带多套不同类型的单体测试设备,这不仅增加了人力物力,而且测试效率低下。变电站的调试工作,依然停留在手动测试阶段,测试结果的正确性取决于调试人员的专业掌握程度。本课题结合变电站二次系统一体化测试的工作需要,研制一套面向智能变电站的一体化测试工具。该测试系统具备保护逻辑测试、信号自动对点、网络通讯测试、跳合闸回路验证等多项功能,通过此装置可完成对继电保护装置、测控装置、合并单元、智能终端等多种变电站设备的完整检测。论文结合实际工作,从智能变电站二次系统一体化测试的功能需求分析出发,系统梳理了一体化测试系统的功能要求。通过测试方法的确立,提出整体设计方案;并进行硬件设计,基于SCD文件重构的虚拟变电站测试工具的研究和软件系统开发,实现系统的功能。并选取智能变电站进行实例测试与分析,通过实例测试分析验证该测试系统,该一体化测试系统能覆盖智能变电站从出厂测试、现场联调到运维定检全过程,提高了智能变电站的运维效率。

吴涛[10]（2019）在《变电站继电保护二次回路的设计、实施及相关问题研究》文中研究说明在计算机技术、现代通信技术及电子技术的支持下,变电站开始进行综自改造,实现电力系统的综合自动化发展。在综自改造中,变电站的继电保护二次回路设计表现出诸多不足,如保护屏组屏方式不合理、设备布置不科学等,影响二次回路的功能发挥。在智能变电站中,继电保护二次回路的设计方案与设备组成有所改变,电力企业需明确综自变电站与传统变电站在二次回路中的差异,采取创新方法设计、落实二次回路,确保二次回路可靠运行,发挥其保护电力设备,提升供电可靠性的作用。学术界关于变电站继电保护二次回路的研究大都以传统变电站为研究对象,缺少关于智能变电站的分析。同时,研究学者对继电保护二次回路的研究大都以二次回路的在线状态监测及故障隐患排查为主,缺乏对智能变电站继电保护二次设备设计、调试及应用的全方面分析。基于此,本课题将变电站继电保护二次回路为研究对象,从概念、设计、实施与测试四方面入手,明确二次回路的有效落实措施。在继电保护二次回路的概念分析方面,明确了继电保护二次回路的定义、作用及类型,使电力企业认识到继电保护二次回路的重要性。在继电保护二次回路设计方面,阐述二次回路的设计要点,明确常规控制模块、常规信号模块、交流电流电压模块及计算机监控模块的设计方法,为技术人员开展设计工作提供指导。在继电保护二次回路实施方面,以国网兴安供电公司开展的变电站新建工程为例,总结继电保护二次回路的实施要点。技术人员需明确二次回路的组屏方案、设备布置方案及站用电系统方案,并做好电力设备的布置、安装及调试工作,在继电保护二次回路测试中,选择上述实施的继电保护二次回路,对控制回路、开入回路及开出回路进行全面测试,保障二次回路的精准安装,为可靠运行提供条件。最后以国网兴安供电公司智能化变电站为例,阐述二次回路的特征,明确智能变电站与传统变电站的差异,并分析智能变电站的调试与检查工作要点,研究二次回路可视化型式,为电力企业的继电保护二次回路设计、落实及使用提供参考。通过本课题研究,可为供电企业提供继电保护二次回路建设经验,并丰富二次回路的理论研究内容,填补研究空白。

### 二、断路器继电保护跳跃闭锁回路正确性的检验方法（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、断路器继电保护跳跃闭锁回路正确性的检验方法（论文提纲范文）

#### （2）提高邹城电网备自投装置动作可靠性的应用策略研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 备自投在不同主接线型式中的应用

1.2.2 DG接入对备自投动作的影响

1.3 本文主要工作

第2章 邹城电网备自投应用情况分析

2.1 备自投要求及其工作原理

2.1.1 备自投相关概念

2.1.2 备自投相关要求

2.1.3 备自投方式及其工作原理

2.2 邹城电网备自投应用现状

2.2.1 邹城电网备自投应用情况

2.2.2 ZZ变电站备自投应用情况

2.3 ZZ变电站分布式电源接入情况

2.3.1 ZZ变电站的DG基本情况

2.3.2 DG低电压穿越功能要求

2.4 本章小结

第3章 基于邹城电网主接线型式的备自投改进方法

3.1 内桥接线的110kV备自投及其改进

3.1.1 内桥接线下110kV备自投存在的问题

3.1.2 内桥接线下110kV备自投的改进方法

3.2 单母分段的110kV备自投及其改进

3.2.1 单母分段110kV备自投存在的问题

3.2.2 单母分段110kV备自投的改进

3.3 备自投改进的仿真验证

3.3.1 改进110kV备自投仿真模型

3.3.2 内桥接线110kV备自投仿真验证

3.3.3 单母分段接线110kV备自投仿真验证

3.4 基于主接线改进备自投的应用情况

3.4.1 内桥接线改进备自投应用情况

3.4.2 单母分段改进备自投应用情况

3.5 本章小结

第4章 DG接入对备自投影响及其改进措施研究

4.1 含DG配电网进入孤岛后的残压分析

4.1.1 故障后不联切DG的必要性

4.1.2 含DG配电网孤岛运行的残压分析

4.2 含DG备自投改进策略研究

4.2.1 备自投带DG同期合备用电源的改进思路

4.2.2 DG出力大于负荷时的备自投动作逻辑改进

4.2.3 DG出力小于负荷时的备自投动作逻辑改进

4.2.4 同期合闸和备自投功能的协调

4.3 残压对备自投影响的仿真分析

4.3.1 分布式电源仿真建模

4.3.2 含DG配电网的仿真建模

4.3.3 DG对备自投影响的仿真分析

4.4 备自投改进策略的仿真验证

4.4.1 同期合闸条件的设置

4.4.2 改进备自投的逻辑仿真模型

4.4.3 DG出力大于负荷时的改进备自投动作情况

4.4.4 DG出力小于负荷时的改进备自投动作情况

4.5 含DG的改进备自投应用情况分析

4.5.1 含DG的改进备自投调试情况

4.5.2 含DG的改进备自投运行情况

4.6 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

#### （3）变电站智能化技术方案设计与研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题的背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 论文的主要内容

第二章 智能变电站架构体系研究

2.1 概述

2.2 智能变电站架构体系的形成

2.3 智能变电站网络拓扑结构

2.4 智能变电站监控系统

2.5 系统高级应用

2.6 本章小结

第三章 变电站高压设备智能化设计

3.1 高压设备智能化技术特征

3.2 变压器的智能化方案

3.3 开关设备智能化方案

3.4 互感器智能化方案

3.5 本章小结

第四章 智能变电站监控系统的设计

4.1 一体化监控系统构架研究

4.2 智能变电站监控系统设计

4.3 110KV智能变电站监控系统的实现

4.4 本章小结

第五章 变电站智能化方案的实施

5.1 项目概述

5.2 变电站电气一次系统概况

5.3 高压设备智能化方案实施

5.4 变电站自动化监控系统

5.5 继电保护及安全自动装置

5.6 一体化电源系统方案

5.7 本章小结

第六章 变电站运行效果分析

6.1 变电站运行故障统计与分析

6.2 变电站可靠性分析

6.3 经济效益对比分析

6.4 解决的关键问题

6.5 本章小结

第七章 结论和展望

致谢

参考文献

学位论文评阅及答辩情况表

#### （4）南京路220kV变电站在线式五防系统的设计与实施（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 论文主要内容

第二章 在线式五防系统的技术基础

2.1 在线式五防系统基本功能

2.2 在线式五防系统原理及特征

2.3 在线式五防系统的通信

2.4 在线式五防系统的关键技术

2.5 在线式五防系统故障处理

2.6 本章小结

第三章 南京路220kV变电站在线式五防系统设计

3.1 南京路220kV变电站概述

3.2 南京路220kV变电站五防系统问题及功能需求分析

3.3 南京路220kV变电站在线式五防系统设计

3.4 本章小结

第四章 南京路220kV变电站在线式五防系统应用分析

4.1 在线式五防系统站控层应用分析

4.2 在线式五防系统间隔层应用分析

4.3 在线式五防系统过程层应用分析

4.4 本章小结

第五章 在线式五防系统在南京路220kV变电站的实施

5.1 在线式五防系统实施步骤

5.2 实施过程中存在的问题及处理方法

5.3 在线式五防系统在南京路220kV变电站的实施效果

5.4 在线式五防系统实施前后对比分析

5.5 在线式五防系统取得效益分析

5.6 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

#### （5）110 kV变电站保护改造方法分析（论文提纲范文）

0引言

1 110 k V变电站改造方法介绍

1.1 110 k V老旧变电站情况

1.2轮停改造过程中风险点及控制措施

1.2.1 110 k V备自投和线路测控及操作箱改造

1.2.2 110 k V电压并列重动装置改造

1.2.3 10 k V备自投改造

1.2.4 10 k V电压并列切换装置改造

1.3变电站改造措施

1.3.1 10 k V间隔改造

1.3.2 10 k V电压并列装置改造

1.3.3 10 k V分段备自投改造

1.3.4 10 k V母线设备测控改造

1.3.5主变压器保护更换

1.3.6 110 k V母线设备测控及电压并列重动装置改造

1.3.7新增110 k V故障录波器

1.3.8新增时钟屏

1.3.9 110 k V公用测控屏改造

1.3.10 110 k V分段备自投改造

1.3.11 110 k V进线和分段测控及操作箱屏改造

2变电站改造成本分析

2.1变电站改造时间成本分析

2.1.1方案1采用同厂家“掏屏式”更换方案

2.1.2方案2采用异地立屏更换方案

2.1.3方案3采用不同厂家“掏屏式”更换方案

2.2主变压器保护更换成本对比分析

3结语

#### （6）继电保护装置的自动测试方案研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本论文主要工作

第二章 继电保护测试与二次回路

2.1 引言

2.2 继电保护测试项目

2.2.1 模拟量、开关量采集测试

2.2.2 保护逻辑测试

2.2.3 遥信测试

2.2.4 整组传动测试

2.3 继电保护二次回路

2.3.1 电流回路

2.3.2 电压回路

2.3.3 操作回路

2.3.4 信号回路

2.3.5 其他回路

2.4 本章小结

第三章 传统人工测试方法分析

3.1 人工测试方法

3.2 测试工具及接线评价

3.2.1 测试仪器

3.2.2 工程图纸

3.2.3 测试接线评价

3.3 继电保护装置测试

3.3.1 保护软件核对和电源测试

3.3.2 模拟量采样、开入量测试

3.3.3 继保装置逻辑测试

3.3.4 继保装置传动测试

3.3.5 其他回路测试

3.3.6 人工测试的缺点

3.4 本章小结

第四章 自动测试程序系统设计与应用

4.1 引言

4.2 自动测试程序系统的优点

4.3 自动测试程序系统技术要求

4.4 自动测试程序系统设计

4.4.1 自动测试程序系统设计总思路

4.4.2 测试程序平台软件结构

4.4.3 测试程序平台硬件结构

4.4.4 测试程序系统模块的设计

4.4.5 测试程序系统研发及功能实现

4.5 自动测试程序系统的应用

4.5.1 自动测试程序系统

4.5.2 自动测试程序系统的应用

4.6 自动测试程序系统的对比分析

4.7 自动测试程序系统的评估

4.7.1 便捷性评估

4.7.2 连续性评估

4.7.3 高效性评估

4.7.4 准确性评估

4.8 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

答辩委员会委员签名的答辩决议书

#### （7）断路器跳闸监视回路设计（论文提纲范文）

0 引言

1 控制回路的基本要求

2 断路器跳闸监视回路设计

2.1 跳闸监视回路设计原理

2.2 国外跳闸监视回路设计原理

3 结语

#### （8）变电站备自投装置的应用与研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状及分析

1.3 本课题的主要工作

第二章 备自投装置的基本原理与常用功能分类

2.1 备自投装置的介绍

2.2 备自投装置的基本逻辑

2.2.1 有压、无压条件及进线无流条件

2.2.2 充电条件

2.2.3 放电条件

2.3 备自投装置的常用功能分类

2.3.1 分段备自投方式

2.3.2 变压器备自投方式

2.3.3 进线备自投方式

2.4 本章小结

第三章 备自投装置运行情况及问题分析

3.1 某地区电网的运行情况

3.1.1 电网运行情况介绍

3.1.2 变电站的主接线方式

3.1.3 电网结构安全性分析

3.2 某地区电网备自投装置的配置情况

3.2.1 备自投装置的接线方式

3.2.2 备自投装置的功能逻辑多样化

3.2.3 变电站备自投装置的运维情况

3.3 本章小结

第四章 备自投装置异常动作事件分析

4.1 电压异常导致装置误放电

4.1.1 故障前运行方式

4.1.2 故障概况

4.1.3 保护装置动作分析

4.1.4 结论分析

4.2 装置定值配合不当误闭锁

4.2.1 故障前运行方式

4.2.2 故障概况

4.2.3 保护装置动作分析

4.2.4 结论分析

4.3 开入异常导致备自投不成功

4.3.1 故障前运行方式

4.3.2 故障概况

4.3.3 保护装置动作分析

4.3.4 结论分析

4.4 本章小结

第五章 备自投装置异常动作的应对方案

5.1 无压判别方法的分析与改进

5.2 备自投装置定值的整定原则设计

5.3 开入异常及过负荷闭锁的改进措施

5.4 本章小结

第六章 备自投装置的技术改进与改进后的动作研究

6.1 备自投装置改进的实施

6.1.1 备自投装置部分改进要点

6.1.2 备自投装置的改造风险及防范措施

6.2 备自投装置的测试

6.2.1 装置开入量测试

6.2.2 备自投装置的充放电逻辑测试

6.2.3 绝缘及耐压测试

6.2.4 备自投装置的功能测试

6.3 备自投装置动作逻辑的检验

6.3.1 短时无压逻辑试验

6.3.2 开入异常逻辑试验

6.3.3 均分负荷逻辑试验

6.4 本章小结

结论与展望

参考文献

攻读学位期间发表的论文

致谢

#### （9）智能变电站二次设备一体化测试系统的研制及应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文主要研究内容

第2章 变电站二次设备一体化测试需求分析

2.1 多类单体测试装置功能的研究

2.1.1 继电保护装置的测试

2.1.2 智能终端的测试

2.1.3 合并单元的测试

2.1.4 网络交换机的测试

2.1.5 网络分析仪的测试

2.1.6 录波装置的测试

2.2 变电站二次设备脆弱点分析

2.3 本章小结

第3章 变电站二次设备一体化测试系统方案设计

3.1 系统测试方法确立

3.1.1 一体化测试建模

3.1.2 测试对象的确立

3.2 一体化测试系统方案设计

3.3 硬件总体设计

3.3.1 硬件系统需求

3.3.2 硬件架构设计

3.3.3 硬件设计

3.5 本章小结

第4章 基于SCD文件重构的虚拟变电站测试工具

4.1 基于SCD文件二次虚回路校验正确性验证

4.2 基于SCD文件的测试数据模型的实现

4.2.1 SCD文件解析

4.2.2 间隔数据模型的建立

4.3 SCD文件与一次仿真系统深度耦合关系建立

4.4 本章小结

第5章 一体化测试系统的软件开发

5.1 多种闭环自动测试方法的实现

5.1.1 闭环测试实现

5.1.2 结果判别

5.2 自动测试研究

5.2.1 自动测试必要性及可行性

5.2.2 自动测试总体实现架构

5.2.3 不同类别装置的自动测试实现

5.3 测试模板的建立

5.3.1 子模板的建立

5.3.2 以保护原理为最小单位的实例化模板

5.3.3 全站测试案例的建立

5.3.4 报告模板的建立

5.4 基于潮流计算一次系统仿真模型的全站测试

5.4.1 全站仿真思路

5.4.2 潮流计算

5.4.3 元件模型

5.4.4 变电站测试模型建立

5.5 本章小结

第6章 变电站二次设备一体化测试系统应用测试

6.1 继电保护装置检验

6.1.1 二次虚回路通道检验

6.1.2 保护功能检验

6.2 智能录波器检验

6.3 智能终端检验

6.4 合并单元检验

6.5 过程层交换机检验

6.6 本章小结

第7章 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

参考文献

攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （10）变电站继电保护二次回路的设计、实施及相关问题研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 研究综述

1.2.1 国外研究综述

1.2.2 国内研究综述

1.3 研究内容与方法

1.4 研究拟解决的问题

1.5 本章小结

第2章 变电站继电保护二次回路

2.1 二次回路的概念

2.2 二次回路的类型

2.3 二次回路的作用

2.4 本章小结

第3章 变电站继电保护二次回路设计

3.1 常规控制模块设计

3.2 常规信号模块设计

3.3 交流电流电压模块设计

3.4 计算机监控模块设计

3.5 本章小结

第4章 变电站继电保护二次回路实施

4.1 组屏方案

4.1.1 总体方案

4.1.2 设备选择要点

4.2 布置方案

4.2.1 总体方案

4.2.2 设备安装要点

4.2.3 设备调试要点

4.3 站用电系统方案

4.3.1 直流系统方案

4.3.2 交流系统方案

4.4 本章小结

第5章 变电站继电保护二次回路测试

5.1 变电站继电保护二次回路特征分析

5.2 变电站继电保护二次回路测试方案

5.2.1 总体测试方案

5.2.2 具体测试方法

5.2.3 GOOSE回路测试要点

5.2.4 逻辑回路测试要点

5.2.5 异常状况处理方法

5.3 本章小结

第6章 结论

6.1 全文总结

6.2 工作展望

致谢

参考文献

作者简介

攻读硕士学位期间研究成果

### 四、断路器继电保护跳跃闭锁回路正确性的检验方法（论文参考文献）

- [1]变电站二次回路传动综述[J]. 李军. 山西电力, 2021(02)

- [2]提高邹城电网备自投装置动作可靠性的应用策略研究[D]. 臧新霞. 山东大学, 2020(04)

- [3]变电站智能化技术方案设计与研究[D]. 张延晓. 山东大学, 2020(04)

- [4]南京路220kV变电站在线式五防系统的设计与实施[D]. 周平. 山东大学, 2020(04)

- [5]110 kV变电站保护改造方法分析[J]. 霍丹,吴靖,田骏,张魁,叶李心. 四川电力技术, 2020(05)

- [6]继电保护装置的自动测试方案研究[D]. 江维臻. 华南理工大学, 2020(02)

- [7]断路器跳闸监视回路设计[J]. 杨雷雷. 机电信息, 2020(17)

- [8]变电站备自投装置的应用与研究[D]. 刘嘉镇. 广东工业大学, 2020(06)

- [9]智能变电站二次设备一体化测试系统的研制及应用[D]. 诸源胜. 华南理工大学, 2020(02)

- [10]变电站继电保护二次回路的设计、实施及相关问题研究[D]. 吴涛. 长春工业大学, 2019(03)

本文来源: https://www.soziliao.cn/article/b09c5cea6dfbbb1fab63a3e3.html