# 锅炉本体设备论文摘要

##### 问：请帮忙翻译一段关于磨煤机的论文的摘要。

答：轧机设计

自本世纪20使用煤粉燃烧锅炉技术，工厂应要求出来。

煤炭是煤粉是地面的机械，它是燃烧煤粉锅炉的一个重要辅助设备。直吹式制粉系统锅炉股，制粉系统连接到锅炉实际上已形成了密切相关的整体。因此，随着技术进步的锅炉，煤也得到应有的发展。

- 煤的工作，最重要的器件是制粉设备，以适应各种锅炉燃烧各种不同的煤炭质量必须符合要求的燃烧技术，煤磨粉磨设备也多-类型，但大多数类型的国内轧机多年前的类型从国外引进，与工业发展的轧机各种各样的产业也取得了新的要求。设计强积金将改善中速磨煤机的设计，在设计过程中，充分利用三维设计技术，一个新的方法来设计和分析，以满足各部门的现有轧机新要求的设备。

##### 问：火电厂中锅炉原理

答：摘要：锅炉是火力发电厂中发电的三大主机之一，对火力发电厂发电的效率和可靠性有着重要的影响。锅炉设备在长期的运行中需要管理人员定期的组织检修排查，以减少运用故障的出现，对于运行中锅炉发生的故障要根据实际的状况，采取相应的解决措施，在不断的改造优化中，提高锅炉设备的运行效率。因此就需要检查人员对锅炉的构成与工作原理有深入的了解。本文就锅炉的构成与工作原理方面进行分析。

关键词：火力发电厂；锅炉构成；工作原理

前言

火力发电厂的生产设备以锅炉、汽轮机、发电机三大主机为主体，为提高生产过程的生产效率和经济利润，也就是着重在用最少的燃料输入去完成最大的输出电力。在这个原则要求下，必须增设许许多多的附属设备，而使这个蒸汽动力厂成为一个相当复杂而庞大的组合。根据与三大主机的关系，我们一般把它们归为锅炉、汽机、和电气设备，今天我们要介绍的就是其中的锅炉设备。

1.整个锅炉由锅炉本体和其他的辅助设施构成

1.1锅炉本体设备

锅炉本体设备是锅炉设备的主要部分，分别由“锅”和“炉”两大部分构成的。

1.1.1汽水系统

- 汽水系统的任务是吸收燃料放出的热量，使水蒸发并最后变成具有一定参数的过热蒸汽，供汽轮机用汽。它一般由

- 答：燃料的燃烧过程在炉膛内进行，将燃料的化学能转换为高温烟气的热能；高温烟气将热能传递给水，使水完成预热、蒸发、过热（和再过热）过程，获得一定压力、温度、品质合格的过热蒸汽。

答：就是一个能烧水的炉子

- 在锅炉里面燃烧煤，把锅炉炉墙里面的水加热（锅炉炉墙就是水管）。在经过锅炉里面的过热器（就是在烟道里面的管道）加热炉墙里面产生的蒸汽。

- 答：热能变蒸汽，蒸汽带动叶轮做机械功，带动发电机变成电能。

- 答：燃烧-热-水变汽（锅炉）-主汽做功发电（汽机）

##### 问：简述电厂锅炉工作原理

答：摘要：锅炉是火力发电厂中发电的三大主机之一，对火力发电厂发电的效率和可靠性有着重要的影响。锅炉设备在长期的运行中需要管理人员定期的组织检修排查，以减少运用故障的出现，对于运行中锅炉发生的故障要根据实际的状况，采取相应的解决措施，在不断的改造优化中，提高锅炉设备的运行效率。因此就需要检查人员对锅炉的构成与工作原理有深入的了解。本文就锅炉的构成与工作原理方面进行分析。

关键词：火力发电厂；锅炉构成；工作原理

前言

火力发电厂的生产设备以锅炉、汽轮机、发电机三大主机为主体，为提高生产过程的生产效率和经济利润，也就是着重在用最少的燃料输入去完成最大的输出电力。在这个原则要求下，必须增设许许多多的附属设备，而使这个蒸汽动力厂成为一个相当复杂而庞大的组合。根据与三大主机的关系，我们一般把它们归为锅炉、汽机、和电气设备，今天我们要介绍的就是其中的锅炉设备。

1.整个锅炉由锅炉本体和其他的辅助设施构成

1.1锅炉本体设备

锅炉本体设备是锅炉设备的主要部分，分别由“锅”和“炉”两大部分构成的。

1.1.1汽水系统

- 汽水系统的任务是吸收燃料放出的热量，使水蒸发并最后变成具有一定参数的过热蒸汽，供汽轮机用汽。它一般由

- 答：锅炉主要是通过燃料燃烧使燃料的化学能转化为水蒸汽的内能，其原理非常简单，同我们日常做饭用的炉子原理是相似的，水在管路内被燃料加热先变成饱和蒸汽，然后通过过热器变成过热蒸汽，通过减温器控制好出口温度，进入汽轮发电机组发电或供热。 水- 省煤器-汽包-过热器-减温器-集汽集箱-主汽管道；燃料-输煤皮带-炉膛-炉渣

- 答：锅炉是主要工作过程就燃料的燃烧、热量的传递、水的加热与汽化和蒸汽的过热等

本文来源: https://www.soziliao.cn/article/b6d75bea5966bae87e1f1840.html