# 不添加水处理剂的管道防腐措施

### 一、不加水处理剂的配管防蚀对策（论文文献综述）

吴燕茹[1]（2018）在《普光天然气净化厂循环水水处理药剂优选与应用》文中指出天然气在国家能源发展中占有重要的地位,在其输送过程中,天然气中H2S、硫化物等物质的存在会对管道产生严重腐蚀,故在天然气进入长输管道之前,需对其净化,净化厂对天然气处理的流程中,循环水的使用必不可少。在整个人类社会水资源越来越紧缺、环境问题日益严峻的情况下,无磷环保药剂的需求越来越大,成为循环冷却水领域研究热点。本文针对Ⅰ、Ⅱ循系统,利用循环水动态模拟装置对普光天然气净化厂循环水场进行研究分析,优选适合于Ⅰ、Ⅱ循循环水系统的无磷水处理药剂,论文主要研究内容如下:（1）Ⅰ循无磷水处理药剂的优选。分析Ⅱ循水质及各类补水水质,研究分析各类水质特点,采用旋转挂片腐蚀实验法和阻碳酸钙垢率试验分别对无磷水处理药剂ZH371JH-A、无磷水处理药剂ZH371JH-B的缓蚀性能和阻垢性能进行试验,结果显示两种无磷水处理药剂的缓蚀性能基本相当。但是,ZH371JH-A的阻碳酸钙垢率略优于ZH371JH-B。通过动态模拟实验验证了两种药剂均可以在Ⅰ循系统使用。（2）Ⅱ循无磷水处理药剂的研制。分析Ⅱ循水质以及各类补水水质,研究分析各类水质特点,开展缓蚀阻垢剂单体的室内试验,根据实验结果优选ZYQX-501、ZYQX-502、ZYQX-503、ZYQX-504、ZYQX-505 这五种单剂作为复合无磷缓蚀阻垢剂配方的成分,并复配出了一种适用于Ⅱ循的无磷水处理药剂PGJH-15;针对新型水处理药剂开展配伍性试验,经过试验验证PGJH-15与Ⅱ循在用的三种杀菌剂具有良好的配伍性;借助动态模拟试验装置模拟Ⅱ循的实际运行工况,试验在此工况下PGJH-15的水处理效果。经动态模拟实验验证PGJH-15的水处理效果达到GB/T 50050对循环水水质的要求,适用于Ⅱ循系统。（3）通过动态模拟试验优选出的循环水无磷水处理药剂,陆续应用于循环水场,循环水系统的总磷含量已有明显降低。随着优选无磷水处理药剂的现场应用,循环水系统水质明显得到改善,浓缩倍数相应上升,循环水场整体补水量降低。

单树楠[2]（2017）在《中间产物在含氮杂环化合物微生物降解中的作用》文中研究说明随着社会经济的迅速发展,各种有机化合物在日常生产和生活中得到大量的应用,其中大部分是一些难以生物降解并对生态环境有毒害作用的。本研究选取了两种代表性的难降解含氮杂环化合物——苯并三唑（BT）和吲哚作为研究对象。BT是一种铜或银材料的缓蚀剂,广泛应用于冷却液和防冻液中,也用于洗碗用洗涤剂,具有慢性毒性,其通过生活污水和工业废水的间接排放,在城市污水厂中被大量检测到。吲哚广泛应用于药物和染料合成、工业用溶剂,并通过工业废料、煤焦油废料和焦化废水等途径排放到环境中,其对微生物,动物和人类具有高毒性。本研究分别采用紫外光辐照、生物膜反应器以及两者耦合技术对BT和吲哚进行降解,主要研究了中间产物与两者微生物降解、矿化以及氮素去除的关系,考察了电子供体在微生物降解中的作用,得到以下结果:（1）紫外光辐照BT水溶液,测到了吩嗪、邻氨基苯酚、甲酸和马来酸四种光解中间产物。紫外光辐照强度、酸性条件、羟基自由基会促进BT光解,碱性条件、腐殖酸、碳酸氢根会有抑制效果,而羟基自由基抑制剂和常见无机阴离子无影响。（2）利用内循环折流式反应器反应器,研究紫外光辐照和生物氧化分步/同步耦合降解技术对BT降解的影响。分步耦合结果显示当紫外光照时间小于9分钟时,会加速BT的生物降解,如果延长光解时间就会产生抑制效果。对于光解中间产物马来酸和甲酸,因为它们的代谢能直接产生胞内电子载体,因此其能被快速氧化来加速BT的生物降解。而吩嗪和邻氨基苯酚会抑制BT的生物降解,因为它们会与第一步同样需要胞内电子载体的BT生物降解产生竞争关系。同步耦合具体最佳的降解效果,因为吩嗪和邻氨基苯酚在生成的同时即被生物降解,没有产生累积,而这也强调了马来酸和甲酸对BT生物降解的促进作用。（3）紫外光辐照吲哚水溶液,紫外光辐照强度、碱性条件、碳酸氢根、羟基自由基能促进吲哚光解,酸性条件、腐殖酸和羟基自由基抑制剂有减缓效果,而常见无机阴离子无影响。（4）紫外光辐照和生物氧化分步/同步耦合对降解吲哚没有促进或抑制效果。吲哚的好氧微生物降解不是以加氧酶作用的单加氧或双加氧反应开始的,可能是反应很快的一种水解反应。好氧降解吲哚时,加入外源电子供体,可以加快中间产物靛红和邻氨基苯甲酸的降解,虽然对加速吲哚降解的效果甚微,但可以加速其矿化。（5）好氧降解吲哚时,氨氮在吲哚降解初始就出现,但因为吲哚降解菌对硝化菌有抑制,只有在吲哚降解完后亚硝氮才开始生成;利用改进型内循环折流式反应器反应器,在准好氧条件下（1<DO<3）,吲哚降解完后,TOC还有大量剩余,这表明中间产物在降解过程中有大量积累。调节反应器各阶段的DO和反应时间,利用中间产物作为反硝化碳源,可实现含吲哚废水的综合去除效果——（1）吲哚降解（2）吲哚矿化（3）吲哚中的氮去除（86.4%）

陶鹏[3]（2007）在《融雪剂对碳钢腐蚀的研究》文中进行了进一步梳理本研究采用市场上常用的几种融雪剂为原材料，通过浸泡法、失重法、动电位极化曲线、交流阻抗等方法，测定不同浓度的融雪剂溶液对碳钢的腐蚀效果，研究各种融雪剂溶液对碳钢腐蚀速的影响。另外，模拟自然条件下钢筋在融雪剂中的腐蚀环境，采用干湿交替浸泡的方法，测定几种不同浓度的商品融雪剂对碳钢的腐蚀速度，同时借助扫描电镜分析腐蚀产物的表面形貌，结果表明当融雪剂溶液浓度为15％～20％时，碳钢的腐蚀速度最小；而浓度为3.5％时，碳钢的腐蚀速度最大。缓蚀剂的选择直接影响到融雪剂的腐蚀程度。本文通过浸泡法研究单组分缓蚀剂的浓度对体系缓蚀率的影响，采用浸泡法、失重法、动电位极化曲线和交流阻抗等方法，筛选出在NaCl溶液中对碳钢缓蚀效果最佳的复合缓蚀剂的用量及配比。采用在普通融雪剂表面喷涂缓蚀剂的方法对市场现有的融雪剂进行改良，将这种改良后的融雪剂与未添加缓蚀剂的融雪剂进行比较，实验结果表明，改良后的融雪剂比市场上常用的融雪剂对碳钢的腐蚀作用有显着的降低。

谢云峰[4]（2007）在《加氢反应流出物空冷器防腐研究》文中研究表明系统地探讨了加氢反应流出物空冷器系统的腐蚀机理，重点研究了各种工艺条件对空冷器腐蚀系统的影响，所研究的条件包括缓蚀剂的浓度、腐蚀因子（Kp）、温度、pH值和协同效应。并在此基础上合成了有机缓蚀剂苯并三唑，考察了苯并三唑及其复合物的缓蚀性能，结果表明：苯并三唑及其复合物是应用于加氢反应流出物空冷器腐蚀系统的优良缓蚀剂。主要工作如下：1、在考察引起空冷器腐蚀的主要参数，即腐蚀因子（Kp）的条件下，模拟加氢裂化反应流出物空冷器（REAC）腐蚀系统，采用CMB-1510B便携式瞬时腐蚀速率测量仪，考察了各种工艺参数对REAC腐蚀的影响。研究表明：在NH4Cl溶液中，缓蚀剂六偏磷酸钠与硫酸锌复配物具有良好的协同缓蚀作用；同时，也表明随着腐蚀因子的增大，年腐蚀速率明显增加。总的来说，在低pH值范围内，年腐蚀速率随pH值的降低而明显增大，高pH值对年腐蚀速率的影响有所减小。2、以邻苯二胺和亚硝酸钠为原料，以醋酸水溶液为溶剂，经重氮化、闭环反应、萃取分离、重结晶和真空干燥等步骤合成缓蚀剂苯并三唑，并对合成的产物进行红外光谱分析，红外光谱中的特征峰表明：所合成的产物为苯并三唑。3、采用室内静态挂片失重法及CMB-1510B便携式瞬时腐蚀速率测量仪，评价了有机缓蚀剂苯并三唑的缓蚀性能。结果表明：缓蚀剂BTA单独使用时并不适合高温，而与钼酸钠复合后，在低温和高温下都有良好的缓蚀作用；缓蚀剂的添加量较小时，已表现出较好的缓蚀效果，当缓蚀剂质量浓度为9mg／L时，316L和20#钢的缓蚀效率分别达到94.5％和81.6％。AES和SEM分析结果表明：BTA能在金属表面吸附成膜，阻止了去极化物质向金属表面迁移，减缓了金属的腐蚀速率。4、利用在线腐蚀监测试验装置，模拟实际运行工况，研究了苯并三唑、钼酸钠、铬酸钠、硫酸锌和PBTCA五种缓蚀剂在不同模拟腐蚀溶液，以及不同温度和pH条件下的缓蚀性能。结果表明：苯并三唑及其复合物之间具有良好的协同缓蚀作用，有效地降低了金属表面的腐蚀速率，为加氢裂化反应流出物空冷器腐蚀问题的合理解决提供了科学的决策依据。

王跃利[5]（2006）在《复合阻垢缓蚀剂在电厂水处理中的应用》文中研究说明采用低磷、高阻垢性、高缓蚀性配方的缓蚀阻垢剂处理电厂循环冷却水，能有效地控制系统的结垢和腐蚀。通过动态阻垢筛选试验对六组改进配方进行筛选，发现5#和1#水质稳定剂对水中成垢离子具有极强的螯合力，对成垢晶体和固体颗粒具有很好的分散性能，是一种比较适合电厂水质使用的高效复配型水质稳定剂。经过两次动态模拟试验，在相同条件下对比分析两种配方的优劣。再通过挂片试验和电化学试验，最终确定5#配方为研究中的最佳配方。

燕林[6]（2004）在《不加水处理剂的配管防蚀对策》文中提出配管设备,常会因为受其内部流体的种类和状态（如流速等）的影响而发生腐蚀。即使像饮用水那样的水质也会产生腐蚀。目前的防蚀对策通常是加入水处理剂。根据配管的材质（钢管、铜管等）和用途（冷水、温水、冷却水等）以及使用目的（防蚀、防止垢下腐蚀、杀菌灭藻等）的不同而加入相应的水处理剂。此外,还有如下防蚀方法。 1脱氧防蚀法 为了保护锅炉等罐体设备不受溶解氧腐蚀,过

陈青,姬鸿斌[7]（2001）在《氯乙烯转化器腐蚀因素与缓蚀对策研究》文中研究表明通过对影响氯乙烯转化器的腐蚀因素进行考察 ,发现循环冷却水介质中氯离子浓度、pH、温度和压力梯度及它们之间的协同效应是影响腐蚀的主要因素。在循环冷却水介质中加入DYJ 1复合缓蚀剂获得了良好的缓蚀效果

杨高文,袁红,姬鸿斌,戴桃书[8]（2001）在《氯乙烯转化器腐蚀因素与缓蚀对策研究》文中进行了进一步梳理对影响氯乙烯转化器反应管外表面的腐蚀现象的因素进行了讨论 ,认为在氯乙烯转化器的循环冷却水介质中 ,氯离子浓度、pH值、温度和压力及它们之间的协同效应是影响腐蚀的主要因素 ,在循环冷却水介质中加入DYJ— 1型复合缓蚀剂可获得良好的缓蚀效果 .

袁红,杨高文,姬鸿斌,戴桃书[9]（2001）在《氯乙烯转化器外表面腐蚀因素与缓蚀对策研究》文中指出本文对影响氯乙烯转化器反应管外表面的腐蚀现象的因素进行了讨论。发现氯乙烯转化器的循环冷却水中的氯根离子浓度、冷却水的 pH值、温度、压力梯度及它们之间的协同效应是影响腐蚀的主要因素。在循环冷却水介质中加入DYJ -1型复合缓蚀剂获得了良好的缓蚀效果。

### 二、不加水处理剂的配管防蚀对策（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、不加水处理剂的配管防蚀对策（论文提纲范文）

#### （1）普光天然气净化厂循环水水处理药剂优选与应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 前言

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.2.1 循环水处理技术

1.2.2 循环水药剂水处理技术

1.3 研究目标与内容

1.3.1 研究目标

1.3.2 研究内容

1.3.3 技术路线

1.4 小结

第2章 循环水水处理系统概述

2.1 循环水系统概况

2.1.1 循环水系统工艺说明

2.1.2 循环水系统技术特点

2.2 循环水处理

2.2.1 循环水处理概述

2.2.2 循环水水处理药剂

2.3 小结

第3章 无磷水处理药剂的优选

3.1 实验方法简介

3.1.1 旋转挂片腐蚀试验

3.1.2 静态阻垢试验

3.1.3 动态模拟试验

3.2 Ⅰ循无磷水处理药剂的优选

3.2.1 研究思路

3.2.2 试验过程_

3.2.3 Ⅰ循无磷水处理药剂研究结论

3.3 Ⅱ循无磷水处理药剂的研制

3.3.1 研究思路

3.3.2 试验过程

3.3.3 Ⅱ循无磷水处理药剂研究结论

3.4 小结

第4章 无磷水处理药剂的现场应用

4.1 无磷水处理药剂在Ⅰ循的应用

4.2 无磷水处理药剂在Ⅱ循的应用

4.3 小结

第5章 结论及建议

致谢

参考文献

#### （2）中间产物在含氮杂环化合物微生物降解中的作用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 难降解有机污染物概述

1.1.1 含氮杂环化合物简介

1.1.2 苯并三唑介绍

1.1.3 吲哚介绍

1.2 难降解有机污染物处理技术研究现状

1.2.1 生物法

1.2.2 物化法

1.2.3 化学氧化法

1.2.4 苯并三唑处理技术的研究状况

1.2.5 吲哚处理技术的研究状况

1.2.6 紫外辐射与生物技术组合的处理技术

1.3 生物脱氮

1.3.1 硝化反应

1.3.2 反硝化反应

1.4 研究目的及研究内容

1.4.1 研究目的

1.4.2 研究内容

1.5 拟解决的关键问题

1.6 创新点

1.7 研究的技术路线

第2章 实验材料与方法

2.1 实验试剂及仪器

2.2 实验试剂的配制

2.3 微生物菌的驯化及反应器挂膜

2.4 实验仪器的使用

第3章 苯并三唑的紫外光降解

3.1 设计思路

3.2 实验材料与方法

3.2.1 实验试剂的配制

3.2.2 实验装置的构建

3.2.3 实验方案

3.3 苯并三唑紫外光降解过程分析

3.3.1 光解产物确定及途径分析

3.3.2 苯并三唑水溶液的紫外吸收光谱性质研究

3.4 苯并三唑紫外光降解过程的影响因素

3.4.1 紫外光辐照强度对苯并三唑降解的影响

3.4.2 苯并三唑水溶液pH值对苯并三唑降解的影响

3.4.3 羟基自由基抑制剂对苯并三唑降解的影响

3.4.4 羟基自由基对苯并三唑降解的影响

3.4.5 天然有机物（腐殖酸）对苯并三唑降解的影响

3.4.6 碳酸氢根对苯并三唑降解的影响

3.4.7 无机阴离子对苯并三唑降解的影响

3.5 本章小节

第4章 紫外光辐射和生物膜氧化同步/分步耦合降解苯并三唑

4.1 设计思路

4.2 实验方法

4.2.1 实验试剂的配制

4.2.2 苯并三唑降解菌的驯化

4.2.3 生物膜反应器及挂膜

4.2.4 实验方案

4.3 三种方案对苯并三唑去除作用的对比

4.4 苯并三唑紫外光解中间产物的变化

4.5 紫外光解产物全部加入对苯并三唑生物降解的效果

4.6 紫外光解产物单独加入对苯并三唑生物降解的效果

4.7 本章小节

第5章 吲哚的紫外光降解

5.1 设计思路

5.2 实验材料与方法

5.2.1 实验试剂的配制

5.2.2 实验装置的构建

5.2.3 实验方案

5.3 吲哚的紫外光降解过程

5.3.1 紫外光降解吲哚水溶液现象及相关理论

5.3.2 吲哚水溶液的紫外吸收光谱性质研究

5.4 吲哚紫外光降解过程的影响因素

5.4.1 紫外光辐照强度对吲哚降解的影响

5.4.2 吲哚水溶液pH值对吲哚降解的影响

5.4.3 羟基自由基抑制剂对吲哚降解的影响

5.4.4 羟基自由基对吲哚降解的影响

5.4.5 天然有机物（腐殖酸）对吲哚降解的影响

5.4.6 碳酸氢根对吲哚降解的影响

5.4.7 无机阴离子对吲哚降解的影响

5.5 本章小结

第6章 外源电子供体在生物降解吲哚及矿化中的作用研究

6.1 设计思路

6.2 实验方法

6.2.1 实验试剂的配制

6.2.2 吲哚好氧降解菌的驯化

6.2.3 生物膜反应器设计、挂膜及吲哚缺氧降解菌驯化

6.2.4 实验方案

6.3 三种方案对吲哚去除的作用对比

6.4 吲哚的好氧微生物降解

6.5 吲哚的缺氧微生物降解

6.6 吲哚好氧/缺氧微生物降解时中间产物的研究

6.6.1 吲哚好氧/缺氧微生物降解中靛红的变化

6.6.2 吲哚好氧/缺氧微生物降解中邻氨基苯甲酸的变化

6.6.3 吲哚好氧/缺氧微生物降解中N-甲酰氨基苯甲酸的变化

6.6.4 吲哚好氧/缺氧微生物降解中2-吲哚酮的变化

6.7 吲哚好氧/缺氧微生物降解中的矿化研究

6.8 几种中间产物的好氧降解研究

6.9 本章小结

第7章 交替好氧/缺氧体系对含吲哚废水综合去除效果研究

7.1 设计思路

7.2 实验方法

7.2.1 实验试剂的配制

7.2.2 生物膜反应器设计、挂膜及吲哚好氧/缺氧降解菌驯化

7.2.3 硝化菌和反硝化菌的驯化

7.2.4 实验方案

7.3 吲哚好氧/缺氧微生物降解氮素变化的研究

7.3.1 吲哚好氧/缺氧微生物降解中氨氮的变化

7.3.2 吲哚好氧/缺氧微生物降解中亚硝氮的变化

7.3.3 吲哚好氧/缺氧微生物降解中硝氮的变化

7.4 吲哚矿化程度与溶解氧的关系

7.5 吲哚的准好氧降解

7.6 中间产物的缺氧降解

7.7 交替好氧/缺氧体系对吲哚的综合去除效果探讨

7.8 本章小结

第8章 结论与展望

8.1 结论

8.2 存在的不足与展望

参考文献

攻读学位期间取得的研究成果

致谢

#### （3）融雪剂对碳钢腐蚀的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 文献综述

1.1 融雪剂概述

1.1.1 融雪剂概述

1.1.2 融雪剂的起源与分类

1.2 融雪剂的成分及工作原理

1.2.1 融雪剂的成分

1.2.2 融雪化冰的原理

1.2.3 融雪化冰过程

1.3 国内外融雪剂的研制和使用情况

1.3.1 国外融雪剂研制及使用情况

1.3.2 我国融雪剂研究及使用情况

1.4 氯盐类融雪剂的危害

1.4.1 混凝土路面的剥蚀和开裂

1.4.2 腐蚀性影响

1.4.3 土地盐碱化的问题

1.4.4 对植物造成的影响

1.4.5 其他方面影响

1.5 针对氯盐融雪剂负面影响的应对措施

1.5.1 使用环保型融雪剂

1.5.2 改良"化冰盐"

1.5.3 改进使用方式

1.5.4 开发新型环保型融雪剂

1.5.5 其他防护措施

1.6 基础设施腐蚀机理的研究

1.6.1 腐蚀机理

1.6.1.1 降低酸碱度破坏钝化膜

1.6.1.2 Cl~-降低了钢筋界面电位形成"腐蚀电池"

1.6.1.3 Cl~-的去极化作用与重复腐蚀

1.6.2 混凝土腐蚀机理

1.6.3 钢筋腐蚀机理

1.7 腐蚀机理的研究方法

1.7.1 极化曲线法

1.7.2 交流阻抗法

1.7.3 表面分析法

1.8 缓蚀剂及其在腐蚀防护中的应用

1.8.1 缓蚀剂的定义及分类

1.8.1.1 按化学组成分类

1.8.1.2 按作用机理分类

1.8.1.3 按物理状态分类

1.8.1.4 按使用介质的pH值分类

1.8.2 缓蚀剂的作用机理

1.8.3 缓蚀作用的影响因素

1.8.4 缓蚀剂的选择性和协同效应

1.8.5 缓蚀剂在融雪剂中的应用

1.9 本论文研究内容

第二章 实验方法

2.1 实验材料

2.2 试样

2.3 实验方法及装备

2.3.1 缓蚀剂的选择实验

2.3.2 浸泡实验

2.3.3 干湿交替实验

2.3.4 失重实验

2.3.5 动电位极化曲线测试

2.3.6 交流阻抗实验

2.3.7 SEM分析

第三章 结果与讨论

3.1 融雪剂的浓度与腐蚀速度的关系

3.1.1 失重法分析实验结果

3.1.2 动电位极化曲线实验

3.1.3 交流阻抗实验

3.1.3.1 实验原理

3.1.3.2 交流阻抗结果

3.1.4 SEM表面形貌分析

3.2 融雪剂的种类与腐蚀速度的关系

3.2.1 失重法分析实验结果

3.2.2 动电位极化曲线实验

3.2.3 交流阻抗实验

3.2.4 SEM表面形貌分析

3.3 缓蚀剂的选择

3.3.1 单组分缓蚀剂的浓度对缓蚀效果的影响

3.3.2 复合缓蚀剂的缓蚀效果

3.3.3 缓蚀率的测试结果

3.3.4 动电位极化曲线测试结果

3.3.5 SEM表面分析

3.4 融雪剂对碳钢腐蚀性的改进

第四章 结论

参考文献

致谢

研究成果及发表的学术论文

作者和导师简介

北京化工大学 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书

#### （4）加氢反应流出物空冷器防腐研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题的目的和意义

1.2 水处理缓蚀剂的发展

1.2.1 缓蚀剂的分类

1.2.2 水处理缓蚀剂的性能特点

1.2.3 缓蚀剂的特征及缓蚀机理

1.3 复合缓蚀剂

1.3.1 工业缓蚀剂的协同应用技术

1.3.2 缓蚀剂的筛选

1.4 REAC的腐蚀机理

1.4.1 NH_4HS的腐蚀机理

1.4.2 NH_4HS的沉积曲线

1.4.3 NH_4HS的冲蚀机理

1.4.4 NH_4Cl的腐蚀机理

1.4.5 高温高压H_2-H_2S腐蚀

1.4.6 管头设计的影响

1.5 研究内容

第二章 影响REAC腐蚀的工艺参数考察

2.1 实验仪器、试剂与装置

2.2 影响REAC腐蚀的工艺参数的考察

2.2.1 K_p对腐蚀速率的影响

2.2.2 pH对腐蚀速率的影响

2.2.3 温度对腐蚀速率的影响

2.2.4 协同效应对腐蚀速率的影响

2.2.5 碳钢材质的耐腐蚀性能考察

2.2.6 NH_4HS浓度对腐蚀速率的影响

2.2.7 流速对腐蚀速率的影响

2.2.8 硫化氢浓度对腐蚀速率的影响

2.2.9 杂质元素对腐蚀速率的影响

第三章 苯并三唑的制备及其缓蚀性能研究

3.1 实验装置图

3.2 苯并三唑的制备

3.3 合成产物的红外光谱分析

3.4 BTA的缓蚀性能研究

3.4.1 静态挂片失重法

3.4.2 CMB-1510B便携式瞬时腐蚀速率测量法

第四章 多种缓蚀剂复合的缓蚀性能研究

4.1 缓蚀剂的筛选方法

4.1.1 BTA的初步筛选

4.1.2 BTA的应用研究

4.2 水处理药剂的复配

4.2.1 BTA的协同效应

4.2.2 多种缓蚀剂的协同效应

4.2.3 缓蚀机理总结

4.3 有待进一步解决的问题

第五章 结论

参考文献

附录

致谢

攻读硕士学位期间发表的学术论文

作者和导师简介

硕士研究生学位论文答辩委员会决议书

#### （5）复合阻垢缓蚀剂在电厂水处理中的应用（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

第一章 绪论

1.1 电厂水处理的重要意义

1.2 水稳定剂的发展概况

1.2.1 水处理缓蚀剂应用现状

1.2.2 缓蚀剂的缓蚀作用

1.2.3 水处理缓蚀剂的分类及性能特点

1.2.4 复合缓蚀剂

1.3 水处理阻垢剂性能特点

1.3.1 水垢生成机理和阻垢剂的作用机

1.3.2 阻垢剂的分类

1.3.3 阻垢剂的发展前景

1.4 工业缓蚀阻垢剂的应用研究进展

1.5 研究内容

第二章 试验方案及试验过程

2.1 试验方案

2.1.1 循环水工况资料

2.1.2 循环水处理系统工艺流程

2.1.3 原水水质分析

2.1.4 试验方案

2.2 药剂初步筛选及其性能分析

2.2.1 试验用水处理剂

2.2.2 试剂配方筛选试验

2.2.3 实验结果分析及表征

2.3 两次模拟动态试验研究药剂阻垢和缓蚀性能

2.3.1 第一次模拟动态试验

2.3.2 第二次动态模拟试验

2.4 旋转挂片腐蚀试验和电化学试验

2.4.1 旋转挂片腐蚀试验

2.4.2 电化学腐蚀试验研究

第三章 试验结果分析及讨论

3.1 两次模拟动态试验结果及对比分析

3.1.1 阻垢效果分析

3.1.2 循环水动态模拟试验污垢热阻分析

3.1.3 模拟换热管情况及分析

3.2 腐蚀挂片试验结果及分析

3.3 电化学极化曲线分析

第四章 经济性、工业实施方案的讨论与建议

4.1 经济性分析

4.2 工业实施方案

4.2.1 首次药剂投加时的方法

4.2.2 正常运行时的阻垢剂的投加(单台机组)

4.3 结论与应用展望

参考文献

致谢

附录

在学期间发表学术论文和参加科研情况

#### （7）氯乙烯转化器腐蚀因素与缓蚀对策研究（论文提纲范文）

1 反应-冷却系统有关参数测试与腐蚀情况

1.1 水质分析

1.2 转化器系统主要参数

1.3 腐蚀情况

2 试验研究

2.1 循环冷却水介质中影响腐蚀的主要因素

(1) 溶解氧的影响

(2) pH值的影响

(3) 氯离子的影响

(4) 温度和压力梯度的影响

(5) 其它因素的影响

2.2 DYJ复合缓蚀剂的缓蚀效果

3 结论与建议

#### （8）氯乙烯转化器腐蚀因素与缓蚀对策研究（论文提纲范文）

1 反应-冷却系统有关参数测试与腐蚀现象的考察

1.1 水质分析

1.2 转化器系统主要参数

1.3 腐蚀现象考察

2 结果与讨论

2.1 循环冷却水介质中影响腐蚀的主要因素

2.1.1 溶解氧的影响

2.1.2 pH值的影响

2.1.3 氯离子的影响

2.1.4 温度和压力的影响

2.1.5 其他因素的影响

2.2 DYJ—1复合缓蚀剂的缓蚀效果

3 结论与建议

#### （9）氯乙烯转化器外表面腐蚀因素与缓蚀对策研究（论文提纲范文）

1 反应—冷却系统有关参数测试与腐蚀现象考察

1.1 水质分析

1.2 转化器系统主要参数

1.3 腐蚀现象考察

2 试验研究

2.1 循环冷却水介质中影响腐蚀的主要因素考察

2.1.1 溶解氧的影响

2.1.2 pH值的影响

2.1.3 氯离子的影响

2.1.4 温度和压力梯度的影响

2.1.5 其它因素的影响

2.2 DYJ-1复合缓蚀剂的缓蚀效果

3 结论与建议

### 四、不加水处理剂的配管防蚀对策（论文参考文献）

- [1]普光天然气净化厂循环水水处理药剂优选与应用[D]. 吴燕茹. 西南石油大学, 2018(06)

- [2]中间产物在含氮杂环化合物微生物降解中的作用[D]. 单树楠. 上海师范大学, 2017(12)

- [3]融雪剂对碳钢腐蚀的研究[D]. 陶鹏. 北京化工大学, 2007(06)

- [4]加氢反应流出物空冷器防腐研究[D]. 谢云峰. 北京化工大学, 2007(05)

- [5]复合阻垢缓蚀剂在电厂水处理中的应用[D]. 王跃利. 华北电力大学（河北）, 2006(06)

- [6]不加水处理剂的配管防蚀对策[J]. 燕林. 石油化工腐蚀与防护, 2004(06)

- [7]氯乙烯转化器腐蚀因素与缓蚀对策研究[J]. 陈青,姬鸿斌. 腐蚀与防护, 2001(10)

- [8]氯乙烯转化器腐蚀因素与缓蚀对策研究[J]. 杨高文,袁红,姬鸿斌,戴桃书. 宁夏大学学报(自然科学版), 2001(01)

- [9]氯乙烯转化器外表面腐蚀因素与缓蚀对策研究[J]. 袁红,杨高文,姬鸿斌,戴桃书. 山东化工, 2001(01)

本文来源: https://www.soziliao.cn/article/db0c085044525a9aed324bcc.html